## Sheet1
东实新能源及下属子公司年度运营物资集中采购（电气用品类）报价及偏离清单
序号 | 货物名称 | 规格及参数要求 | 单位 | 推荐品牌1 | 推荐品牌2 | 推荐品牌3 | 综合单价（元） | 报价品牌 | 报价人偏离情况 | 备注
1 | 微型断路器 | C65N-DC 1P C2A（直流） | 个 | 施耐德
2 | 微型断路器 | IC65N-C16A/2P | 个 | 施耐德
3 | 微型断路器 | IC65N-C16A/3P | 个 | 施耐德
4 | 微型断路器 | IC65N-C32A/2P | 个 | 施耐德
5 | 微型断路器 | IC65N-C32A/3P | 个 | 施耐德
6 | 微型断路器 | IC65N-C63A/2P | 个 | 施耐德
7 | 微型断路器 | IC65N-C32A/3P | 个 | 施耐德
8 | 微型断路器 | IC65N-C63A/3P | 个 | 施耐德
9 | 微型断路器 | iDPNa-C16A/1P+N | 个 | 施耐德
10 | 微型断路器 | iDPNa-C20A/1P+N | 个 | 施耐德
11 | 微型断路器 | iDPNa-C32A/1P+N | 个 | 施耐德
12 | 微型断路器 | IC65N-C32A/4P+vigi | 个 | 施耐德
13 | 微型断路器 | IC65N-C63A/4P+vigi | 个 | 施耐德
14 | 微型断路器 | IC65N-D16/2P | 个 | 施耐德
15 | 微型断路器 | IC65N-D16/3P | 个 | 施耐德
16 | 微型断路器 | IC65N-D20/2P | 个 | 施耐德
17 | 微型断路器 | IC65N-D20/3P | 个 | 施耐德
18 | 微型断路器 | IC65N-D32/2P | 个 | 施耐德
19 | 微型断路器 | IC65N-D32/3P | 个 | 施耐德
20 | 微型断路器 | S201-C6 | 个 | ABB
21 | 微型断路器 | S203M-D2 | 个 | ABB
22 | 指示灯 | XA2EVM5LC/Ф22,AC220V,黄 | 个 | 施耐德
23 | 指示灯 | XA2EVM3LC/Ф22,AC220V,绿 | 个 | 施耐德
24 | 指示灯 | XA2EVM4LC/Ф22,AC220V,红 | 个 | 施耐德
25 | 指示灯 | XB2BVM1LC | 个 | 施耐德
26 | 指示灯 | XB2BVM3LC | 个 | 施耐德
27 | 指示灯 | XB2BVM4LC | 个 | 施耐德
28 | 指示灯 | XB2BVM5LC | 个 | 施耐德
29 | 急停 | XB2BS542C | 个 | 施耐德
30 | 按钮 | XB2BA31C | 个 | 施耐德
31 | 按钮 | XB2BA42C | 个 | 施耐德
32 | 按钮 | XA2EW33M1/带灯按钮,Ф22,1NO,绿,AC220V | 个 | 施耐德
33 | 按钮 | XA2EW34M2/带灯按钮,Ф22,1NC,红,AC220V | 个 | 施耐德
34 | 按钮 | XA2ES542/急停按钮Ф40,1NC,红,旋转复位 | 个 | 施耐德
35 | 带灯按钮 | XB2BW34C | 个 | 施耐德
36 | 带灯按钮 | XB2BW33C | 个 | 施耐德
37 | 急停保护罩 | ZB2BZ1605C/黄色 | 个 | 施耐德
38 | 转换开关 | XA2ED33/三位 | 个 | 施耐德
39 | 二位旋钮 | XB2BD21C | 个 | 施耐德
40 | 三位旋钮 | XB2BD33C | 个 | 施耐德
41 | 接触器 | LC1D40AM7C,AC220V,1NO+1NC | 个 | 施耐德
42 | 接触器 | LC1D32M7C,AC220V,1NO+1NC | 个 | 施耐德
43 | 接触器 | LC1D09M7C/9A,AC220V,1NO+1NC | 个 | 施耐德
44 | 接触器 | LC1D18M7C/18A,AC220V,1NO+1NC | 个 | 施耐德
45 | 接触器 | LC1D25M7C/25A,AC220V,1NO+1NC | 个 | 施耐德
46 | 接触器 | LC1D38M7C/38A,AC220V,1NO+1NC | 个 | 施耐德
47 | 接触器 | LC1D50M7C/50A,AC220V,1NO+1NC | 个 | 施耐德
48 | 接触器 | LC1D65AM7C/65A,AC220V,1NO+1NC | 个 | 施耐德
49 | 接触器 | LC1D11500M5C/115A,AC220V,1NO+1NC | 个 | 施耐德
50 | 接触器 | LC1D410M7C | 个 | 施耐德
51 | 接触器 | LC1D245M7C | 个 | 施耐德
52 | 接触器 | AX9-30-10 AC 220 | 个 | ABB
53 | 接触器 | AX18-30-10 AC 220 | 个 | ABB
54 | 接触器 | AX12-30-10 AC 220 | 个 | ABB
55 | 接触器 | AX25-30-10 AC 220 | 个 | ABB
56 | 接触器 | AX50-30-11 AC 220 | 个 | ABB
57 | 接触器 | AF1250-30-11*100-250V AC/DC | 个 | ABB
58 | 接触器 | AF1650 -0-11*100-250V AC/DC | 个 | ABB
59 | 接触器 | AF265-30 -11-13 *100-250V 50/60HZ-DC | 个 | ABB
60 | 接触器 | AF300-30-11*100-250V AC/DC | 个 | ABB
61 | 马达断路器 | GV2 PM05C/0.63-1A | 个 | 施耐德
62 | 马达断路器 | GV2 PM07C/1.6-2.5A | 个 | 施耐德
63 | 马达断路器 | GV2 PM08C/2.5-4A | 个 | 施耐德
64 | 马达断路器 | GV2 PM14C | 个 | 施耐德
65 | 马达断路器 | GV2 PM16C | 个 | 施耐德
66 | 马达断路器 | GV2 PM20C | 个 | 施耐德
67 | 马达断路器 | GV2 PM32C | 个 | 施耐德
68 | 马达断路器 | GV3 P50 | 个 | 施耐德
69 | 马达断路器 | ARD2F-1.6 | 个 | 安科瑞
70 | 马达断路器 | ARD2F-25 | 个 | 安科瑞
71 | 马达断路器 | ARD2F-100 | 个 | 安科瑞
72 | 热继电器 | LRD365C 48-65A | 个 | 施耐德
73 | 热继电器 | LRD350C 37-50A | 个 | 施耐德
74 | 热继电器 | LRD32C 23-32A | 个 | 施耐德
75 | 热继电器 | LRD22C 16-24A | 个 | 施耐德
76 | 热继电器 | LRD21C 12-18A | 个 | 施耐德
77 | 热继电器 | LRD16C 9-13A | 个 | 施耐德
78 | 热继电器 | LRD14C 7-10A | 个 | 施耐德
79 | 热继电器 | LRD12C 5.5-8A | 个 | 施耐德
80 | 热继电器 | LRD10C 4-6A | 个 | 施耐德
81 | 热继电器 | LRD08C 2.5-4A | 个 | 施耐德
82 | 热继电器 | LRD07C 1.6-2.5A | 个 | 施耐德
83 | 热继电器 | LRD06C 1-1.6A | 个 | 施耐德
84 | 热继电器 | LRD05C 0.63-1A | 个 | 施耐德
85 | 热继电器 | LRD04C 0.4-0.63A | 个 | 施耐德
86 | 热继电器 | LRE08N 2.5A-4A | 个 | 施耐德
87 | 热继电器 | LRE21N 12A-18A | 个 | 施耐德
88 | 热继电器 | LRN10N 4-6A | 个 | 施耐德
89 | 热继电器 | LRN32N 22-32A | 个 | 施耐德
90 | 热继电器 | LRN14N 7-10A | 个 | 施耐德
91 | 热继电器 | LRN35N 30-38A | 个 | 施耐德
92 | 热继电器 | LRE16N 9A-13A | 个 | 施耐德
93 | 热继电器 | LRE355N 30A-40A | 个 | 施耐德
94 | 热继电器 | LRE12N 5.5A-8A | 个 | 施耐德
95 | 热继电器 | TA25DU-0.25M | 个 | ABB
96 | 热继电器 | TA25DU-0.4M | 个 | ABB
97 | 热继电器 | TA25DU-0.63M | 个 | ABB
98 | 热继电器 | TA25DU-1.0M | 个 | ABB
99 | 热继电器 | TA25DU-1.8M | 个 | ABB
100 | 热继电器 | TA25DU-2.4M | 个 | ABB
101 | 热继电器 | TA25DU-4.0M | 个 | ABB
102 | 热继电器 | TA25DU-5.0M | 个 | ABB
103 | 热继电器 | TA25DU-6.5M | 个 | ABB
104 | 热继电器 | TA25DU-8.5M | 个 | ABB
105 | 辅助触点 | LADN11C/1NO+1NC | 个 | 施耐德
106 | 辅助触点 | LADN20C/2NO | 个 | 施耐德
107 | 辅助触点 | LAD8N11/1NO+1NC | 个 | 施耐德
108 | 辅助触点 | LADN20C | 个 | 施耐德
109 | 辅助触点 | LADN31C | 个 | 施耐德
110 | 辅助点 | A9A26929 | 个 | 施耐德
111 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 63A | 个 | 施耐德
112 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 63A+VIGI | 个 | 施耐德
113 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 50A | 个 | 施耐德
114 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 50A+VIGI | 个 | 施耐德
115 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 40A | 个 | 施耐德
116 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 40A+VIGI | 个 | 施耐德
117 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 32A | 个 | 施耐德
118 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 32A+VIGI | 个 | 施耐德
119 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 25A | 个 | 施耐德
120 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 25A+VIGI | 个 | 施耐德
121 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 16A | 个 | 施耐德
122 | 塑壳断路器 | CVS100N TMD 3P 16A+vigi | 个 | 施耐德
123 | 塑壳断路器 | CVS100N MA 3P 100A | 个 | 施耐德
124 | 塑壳断路器 | CVS100N MA 3P 50A | 个 | 施耐德
125 | 塑壳断路器 | CVS100N MA 3P 25A | 个 | 施耐德
126 | 塑壳断路器 | CVS100N MA 3P 12.5A | 个 | 施耐德
127 | 塑壳断路器 | CVS100N MA 3P 6.3A | 个 | 施耐德
128 | 塑壳断路器 | NSX630N MIC2.3 630A 3P | 个 | 施耐德
129 | 塑壳断路器 | NSX400N MIC2.3 400A 3P | 个 | 施耐德
130 | 塑壳断路器 | NSX250N MIC2.2 250A 3P | 个 | 施耐德
131 | 塑壳断路器 | NSX160N MA 150A 3P | 个 | 施耐德
132 | 塑壳断路器 | NSX100N MA 100A 3P | 个 | 施耐德
133 | 塑壳断路器 | NSX160N TMD 160A 3P | 个 | 施耐德
134 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD 100A 3P | 个 | 施耐德
135 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD 63A 3P | 个 | 施耐德
136 | 塑壳断路器 | NSX100N TMD 40A 3P | 个 | 施耐德
137 | 塑壳断路器 | LV432693 NSX400N 400A MIC2.3 | 个 | 施耐德
138 | 塑壳断路器 | LV432893 NSX630N MIC2.3 630A | 个 | 施耐德
139 | 塑壳断路器 | XT2S160 MF 2 FF3P | 个 | ABB
140 | 塑壳断路器 | XT2S160 MF 4 FF3P | 个 | ABB
141 | 塑壳断路器 | XT2S160 MF 8.5 PMP3P | 个 | ABB
142 | 塑壳断路器 | XT2S160 MF 12.5 FF3P | 个 | ABB
143 | 塑壳断路器 | XT2S160 MA 20 FF3P | 个 | ABB
144 | 塑壳断路器 | XT2S160 TMD 25 FF3P | 个 | ABB
145 | 塑壳断路器 | XT2S160 TMA 50 FF3P | 个 | ABB
146 | 塑壳断路器 | XT2S160 TMA 80 FFCL3P | 个 | ABB
147 | 塑壳断路器 | XT2S160 MA 100 PMP3P | 个 | ABB
148 | 塑壳断路器 | XT2S160 TMA 160 FFCL3P | 个 | ABB
149 | 塑壳断路器 | XT4S250 Ekip LSI R250 FF3P | 个 | ABB
150 | 电流互感器 | DYH-0.66-80I-800/5 | 个 | 大连一互
151 | 电流互感器 | DYH-0.66-50I-600/5 | 个 | 大连一互
152 | 电流互感器 | DYH-0.66-40I-400/5 | 个 | 大连一互
153 | 电流互感器 | DYH-0.66-30I-300/5 | 个 | 大连一互
154 | 电流互感器 | DYH-0.66-30I-100/5 | 个 | 大连一互
155 | 电流互感器 | DYH-0.66-30I-50/5 | 个 | 大连一互
156 | 电流互感器 | DYH-0.66-30I-30/5 | 个 | 大连一互
157 | 电流互感器 | DYH-0.66-30I-20/5 | 个 | 大连一互
158 | ABB熔刀开关熔芯 | OFAFC00GG125 | 个 | ABB
159 | ABB熔刀开关熔芯 | OFAFC00GG63 | 个 | ABB
160 | 电容交流接触器 | UA75-30-11R，AC220，带CAL5-11辅助触头 | 个 | ABB
161 | 电容交流接触器 | UA30-30-11R，AC220，带CAL5-11辅助触头 | 个 | ABB
162 | 圆筒形熔断器底座 | DZ-RT28N-32X（1P） | 个 | CHNT
163 | 圆筒形熔断器底座 | DZ-RT28N-32X（3P） | 个 | CHNT
164 | 熔断体 | RT14-20/2A | 个 | CHNT
165 | 熔断体 | RT28-32/2A | 个 | CHNT
166 | 熔断体 | RT28-32/6A | 个 | CHNT
167 | 熔断体 | RT36-00/16A | 个 | CHNT
168 | 熔断体 | NRT16-00 125A | 个 | CHNT
169 | 熔断体 | NRT14-20 6A | 个 | CHNT
170 | 熔断体 | NRT14-20 16A | 个 | CHNT
171 | 熔断体 | NRT14-63 63A | 个 | CHNT
172 | 熔断体 | NRT16-00 63A | 个 | CHNT
173 | 熔断体 | NRT16-00 125A | 个 | CHNT
174 | 熔断体 | NRS16-00C 10A | 个 | 南光电器
175 | 熔断体 | NRS16-00C 20A | 个 | 南光电器
176 | 熔断体 | NRS16-00C 80A | 个 | 南光电器
177 | 熔断体 | NRS16-00C 125A | 个 | 南光电器
178 | 熔断体 | NRS16-00C 160A | 个 | 南光电器
179 | 电容电抗组合 | CLMR 7% 50KVAR 400V 50Hz | 个 | ABB
180 | 电容电抗组合 | CLMR 7% 25KVAR 400V 50Hz | 个 | ABB
181 | 功率因数控制器 | RVC-8 | 个 | ABB
182 | 功率因数控制器 | RVC10-1/5A 50-60HZ/100-400V | 个 | ABB
183 | 转换开关 | LW5D-16 | 个 | 乐清上江电气
184 | 转换开关 | LW5D-23 | 个 | 乐清上江电气
185 | 转换开关 | LW5D-24 | 个 | 乐清上江电气
186 | 浪涌保护器 | TBP-400/100 400V/50KA | 个 | 歌莱特
187 | 浪涌保护器 | iPRU 65 4P AC350V | 个 | 施耐德
188 | 温湿度监控器 | WSK2027 | 个 | 上海爱浦克施
189 | 行程开关 | AZ-7311 | 个 | STDELE
190 | 行程开关 | YBLX-K3/20S /T | 个 | 正泰
191 | 浮球开关 | EM15-2-10G | 个 | 伊莱科
192 | 浮球开关 | EM15-2-5G | 个 | 伊莱科
193 | 浮球开关 | EM15-2-3G | 个 | 伊莱科
194 | 中间继电器 | RXM4CB2P7 | 个 | 施耐德
195 | 中间继电器底座 | RXZE2S114M/10A/250V | 个 | 施耐德
196 | 中间继电器 | CR-M230AC4 | 个 | ABB
197 | 中间继电器 | CR-M220DC2L | 个 | ABB
198 | 中间继电器 | CR-M220DC4L | 个 | ABB
199 | 中间继电器 | CR-M024DC2L | 个 | ABB
200 | 中间继电器 | CR-M024DC4L | 个 | ABB
201 | 中间继电器 | NX22E80 | 个 | ABB
202 | 时间继电器 | REXL4TMP7 | 个 | 施耐德
203 | 框架断路器 | MT50 H1 3P D/O+MIC 5.0E+Modbus COM 抽出式 | 个 | 施耐德
204 | 框架断路器 | MT40 H1 3P D/O+MIC 5.0E+Modbus COM 抽出式 | 个 | 施耐德
205 | 框架断路器 | MVS12H3F502-1250A 3P+modbus | 个 | 施耐德
206 | 框架断路器 | MVS08H3F502-800A 3P+modbus | 个 | 施耐德
207 | 框架断路器 | MVS08H3F502-800A 3P | 个 | 施耐德
208 | 框架断路器 | E2N1000T-LSI3PWMPMYOYC220V | 个 | ABB
209 | 氧化低压避雷器 | YH1.5W | 个 | 永固
210 | 多功能表 | PZ96L-E4/KC LCD,三相,RS485-modbus 4DI/2DO PTAC380V | 个 | 安科瑞
211 | 多功能表 | ACR220ELH | 个 | 安科瑞
212 | 多功能表 | PZ-48(L)-AI | 个 | 安科瑞
213 | 三相电流表 | PZ48(L)-AI3/M1 | 个 | 安科瑞
214 | 三相多功能表 | PZ80(L)-E3(4)/KC | 个 | 安科瑞
215 | 单相多功能表 | PZ80(L)-E/KC | 个 | 安科瑞
216 | 电动机管理控制器 | LTM R27PBD+LTM EV40BD | 个 | 施耐德
217 | 电动机管理控制器 | LTM R100PBD+LTM EV40BD | 个 | 施耐德
218 | 开关电源 | NDR-240-24/输入：100-240VAC,输出：24VDC/10A | 个 | NW
219 | 开关电源 | S-50-24 | 个 | 国优
220 | 开关电源 | RSP21-25-24 输入AC176-264V/输出DC24V/25W，卡轨式 | 个 | 瑞联
221 | 工业插头 | 2脚 GNT-10L4 单相二极 10A | 个 | 公牛
222 | 工业插头 | 3脚 16A 250V电源插头GNT-16S2 | 个 | 公牛
223 | 工业插头 | 3脚 10A电源插头GN T-10S2 | 个 | 公牛
224 | 工业插头 | 4脚 440V 16A三相四极GN-T16 | 个 | 公牛
225 | 工业插头 | 4脚 440V25A电源三相四极GN-T25 | 个 | 公牛
226 | 导轨插座 | EA9XN210 2孔 10A | 个 | 施耐德
227 | 导轨插座 | EA9XN310 3孔10A | 个 | 施耐德
228 | 导轨插座 | EA9XN316 3孔 16A | 个 | 施耐德
229 | 导轨插座 | EA9XN416 4孔 16A | 个 | 施耐德
230 | 导轨插座 | EA9XN425 4孔 25A | 个 | 施耐德
231 | 不锈钢配电箱 | 304不锈钢，400*500*180mm，厚度不少于0.5mm，配手锁，安装板，底部预留25mm进出孔3个，配置防护胶圈 | 个 | 伊莱科
232 | 不锈钢配电箱 | 304不锈钢，500*600*200mm，厚度不少于0.5mm，配手锁，安装板，底部预留25mm进出孔3个，配置防护胶圈 | 个 | 伊莱科
233 | 不锈钢配电箱 | 304不锈钢，600*800*200mm，厚度不少于0.5mm，配手锁，安装板，底部预留25mm进出孔3个，配置防护胶圈 | 个 | 伊莱科
234 | 电气导轨 | 电气导轨din 35mm C45标准导轨（钢轨），型号：RR-S100 | 米 | R.STAR
235 | 导轨固定件 | 配置与35mm标准导轨 | 个 | R.STAR
236 | 接近开关 | LJ18A3-8-J/EZ AC220V 常开 | 个 | 施耐德
237 | 接近开关 | LJ18A3-8-J/DZ AC220V 常闭 | 个 | 施耐德
238 | 遥控器 | F24-12D | 个 | 禹鼎
239 | 防撞器 | E3JK-RR11-C AC220V | 套 | 欧姆龙
240 | 行程开关 | WLCA12-2 | 只 | 欧姆龙
241 | 限位开关/校准开关 | YBLX-ME-8108 | 只 | 正泰
242 | 接近开关 | LG15-S30-2A1，支架M30 | 只 | 湖北杭荣
243 | 编码器 | ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP | 只 | 倍加福
244 | 动力电缆 | ZC-YJV 3*1.5 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
245 | 动力电缆 | ZC-YJV 3*2.5 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
246 | 动力电缆 | ZC-YJV 4*2.5 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
247 | 动力电缆 | ZC-YJV 5*2.5 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
248 | 动力电缆 | ZC-YJV 3*4 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
249 | 动力电缆 | ZC-YJV 5*4 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
250 | 动力电缆 | ZC-YJV 3*6 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
251 | 动力电缆 | ZC-YJV 5*6 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
252 | 动力电缆 | ZC-YJV 3*10 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
253 | 动力电缆 | ZC-YJV 5*10 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
254 | 动力电缆 | ZC-YJV 5*16 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
255 | 动力电缆 | ZC-RVV 3*2.5 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
256 | 动力电缆 | ZC-RVV 3*4 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
257 | 动力电缆 | ZC-RVV 5*4 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
258 | 动力电缆 | ZC-RVV 3*6 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
259 | 动力电缆 | ZC-RVV 5*6 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
260 | 控制电缆 | ZRA-KVVP-0.45/0.75kV-2×1.0mm² 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
261 | 控制电缆 | ZRA-KVVP-0.45/0.75kV-3×1.0mm² 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
262 | 控制电缆 | ZRA-KVVP-0.45/0.75kV-4×1.0mm² 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
263 | 控制电缆 | ZRA-KVVP-0.45/0.75kV-8×1.0mm² 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
264 | 控制电缆 | ZRA-KVVP-0.45/0.75kV-2×1.5mm² 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
265 | 控制电缆 | ZRA-KVVP-0.45/0.75kV-3×1.5mm² 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
266 | 控制电缆 | ZRA-KVVP-0.45/0.75kV-4×1.5mm² 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
267 | 控制电缆 | ZRA-KVVP-0.45/0.75kV-8×1.5mm² 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
268 | 电线 | ZC-BV 0.75平方红 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
269 | 电线 | ZC-BV 0.75平方黄 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
270 | 电线 | ZC-BV 0.75平方绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
271 | 电线 | ZC-BV 0.75平方蓝 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
272 | 电线 | ZC-BV 0.75平方黑 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
273 | 电线 | ZC-BV 0.75平方黄绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
274 | 电线 | ZC-BV 1.5平方红 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
275 | 电线 | ZC-BV 1.5平方黄 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
276 | 电线 | ZC-BV 1.5平方绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
277 | 电线 | ZC-BV 1.5平方蓝 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
278 | 电线 | ZC-BV 1.5平方黑 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
279 | 电线 | ZC-BV 1.5平方黄绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
280 | 电线 | ZC-BV 2.5平方红 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
281 | 电线 | ZC-BV 2.5平方黄 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
282 | 电线 | ZC-BV 2.5平方绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
283 | 电线 | ZC-BV 2.5平方蓝 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
284 | 电线 | ZC-BV 2.5平方黑 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
285 | 电线 | ZC-BV 2.5平方黄绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
286 | 电线 | ZC-BV 4平方红 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
287 | 电线 | ZC-BV 4平方黄 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
288 | 电线 | ZC-BV 4平方绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
289 | 电线 | ZC-BV 4平方蓝 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
290 | 电线 | ZC-BV 4平方黑 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
291 | 电线 | ZC-BV 4平方黄绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
292 | 电线 | ZC-BV 6平方红 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
293 | 电线 | ZC-BV 6平方黄 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
294 | 电线 | ZC-BV 6平方绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
295 | 电线 | ZC-BV 6平方蓝 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
296 | 电线 | ZC-BV 6平方黑 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
297 | 电线 | ZC-BV 6平方黄绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
298 | 电线 | ZC-BVR 2.5平方红 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
299 | 电线 | ZC-BVR 2.5平方黄 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
300 | 电线 | ZC-BVR 2.5平方绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
301 | 电线 | ZC-BVR 2.5平方蓝 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
302 | 电线 | ZC-BVR 2.5平方黑 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
303 | 电线 | ZC-BVR 2.5平方黄绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
304 | 电线 | ZC-BVR 4平方红 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
305 | 电线 | ZC-BVR 4平方黄 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
306 | 电线 | ZC-BVR 4平方绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
307 | 电线 | ZC-BVR 4平方蓝 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
308 | 电线 | ZC-BVR 4平方黑 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
309 | 电线 | ZC-BVR 4平方黄绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
310 | 电线 | ZC-BVR 6平方红 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
311 | 电线 | ZC-BVR 6平方黄 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
312 | 电线 | ZC-BVR 6平方绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
313 | 电线 | ZC-BVR 6平方蓝 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
314 | 电线 | ZC-BVR 6平方黑 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
315 | 电线 | ZC-BVR 6平方黄绿 100米/卷 | 卷 | 南牌（广州南洋电缆） | 广东珠江电缆 | 民兴电线电缆
316 | 黄蜡管 | Φ8mm 1米/条 | 条 | 联塑
317 | 黄蜡管 | Φ12mm 1米/条 | 条 | 联塑
318 | 黄蜡管 | Φ16mm 1米/条 | 条 | 联塑
319 | 波纹管 | pp阻燃AD21.2 100米/卷 | 卷 | 联塑
320 | 波纹管 | pp阻燃AD25 100米/卷 | 卷 | 联塑
321 | 波纹管 | pp阻燃AD34.5 100米/卷 | 卷 | 联塑
322 | 0.4KV热缩管 | Φ4mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
323 | 0.4KV热缩管 | Φ4mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
324 | 0.4KV热缩管 | Φ4mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
325 | 0.4KV热缩管 | Φ4mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
326 | 0.4KV热缩管 | Φ4mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
327 | 0.4KV热缩管 | Φ6mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
328 | 0.4KV热缩管 | Φ6mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
329 | 0.4KV热缩管 | Φ6mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
330 | 0.4KV热缩管 | Φ6mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
331 | 0.4KV热缩管 | Φ6mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
332 | 0.4KV热缩管 | Φ8mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
333 | 0.4KV热缩管 | Φ8mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
334 | 0.4KV热缩管 | Φ8mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
335 | 0.4KV热缩管 | Φ8mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
336 | 0.4KV热缩管 | Φ8mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
337 | 0.4KV热缩管 | Φ10mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
338 | 0.4KV热缩管 | Φ10mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
339 | 0.4KV热缩管 | Φ10mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
340 | 0.4KV热缩管 | Φ10mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
341 | 0.4KV热缩管 | Φ10mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
342 | 0.4KV热缩管 | Φ14mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
343 | 0.4KV热缩管 | Φ14mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
344 | 0.4KV热缩管 | Φ14mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
345 | 0.4KV热缩管 | Φ14mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
346 | 0.4KV热缩管 | Φ14mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
347 | 0.4KV热缩管 | Φ20mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
348 | 0.4KV热缩管 | Φ20mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
349 | 0.4KV热缩管 | Φ20mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
350 | 0.4KV热缩管 | Φ20mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
351 | 0.4KV热缩管 | Φ20mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
352 | 0.4KV热缩管 | Φ30mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
353 | 0.4KV热缩管 | Φ30mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
354 | 0.4KV热缩管 | Φ30mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
355 | 0.4KV热缩管 | Φ30mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
356 | 0.4KV热缩管 | Φ30mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
357 | 0.4KV热缩管 | Φ40mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
358 | 0.4KV热缩管 | Φ40mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
359 | 0.4KV热缩管 | Φ40mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
360 | 0.4KV热缩管 | Φ40mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
361 | 0.4KV热缩管 | Φ40mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
362 | 0.4KV热缩管 | Φ60mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
363 | 0.4KV热缩管 | Φ60mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
364 | 0.4KV热缩管 | Φ60mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
365 | 0.4KV热缩管 | Φ60mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
366 | 0.4KV热缩管 | Φ60mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
367 | 0.4KV热缩管 | Φ80mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
368 | 0.4KV热缩管 | Φ80mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
369 | 0.4KV热缩管 | Φ80mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
370 | 0.4KV热缩管 | Φ80mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
371 | 0.4KV热缩管 | Φ80mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
372 | 0.4KV热缩管 | Φ100mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
373 | 0.4KV热缩管 | Φ100mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
374 | 0.4KV热缩管 | Φ100mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
375 | 0.4KV热缩管 | Φ100mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
376 | 0.4KV热缩管 | Φ100mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
377 | 0.4KV热缩管 | Φ120mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
378 | 0.4KV热缩管 | Φ120mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
379 | 0.4KV热缩管 | Φ120mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
380 | 0.4KV热缩管 | Φ120mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
381 | 0.4KV热缩管 | Φ120mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
382 | 0.4KV热缩管 | Φ150mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
383 | 0.4KV热缩管 | Φ150mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
384 | 0.4KV热缩管 | Φ150mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
385 | 0.4KV热缩管 | Φ150mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
386 | 0.4KV热缩管 | Φ150mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
387 | 0.4KV热缩管 | Φ200mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
388 | 0.4KV热缩管 | Φ200mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
389 | 0.4KV热缩管 | Φ200mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
390 | 0.4KV热缩管 | Φ200mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
391 | 0.4KV热缩管 | Φ200mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
392 | 0.4KV热缩管 | Φ300mm红 | 米 | CYG长园 | 三联电子
393 | 0.4KV热缩管 | Φ300mm黄 | 米 | CYG长园 | 三联电子
394 | 0.4KV热缩管 | Φ300mm绿 | 米 | CYG长园 | 三联电子
395 | 0.4KV热缩管 | Φ300mm蓝 | 米 | CYG长园 | 三联电子
396 | 0.4KV热缩管 | Φ300mm黑 | 米 | CYG长园 | 三联电子
397 | 线槽 | PVC弧形地板线槽 5号 3.8米/条 | 条 | 联塑
398 | 线槽 | PVC弧形地板线槽 7号 3.8米/条 | 条 | 联塑
399 | 线槽 | pvc方形线槽 20mmX10mm 3.8米/条 | 条 | 联塑
400 | 线槽 | pvc方形线槽 24mmX14mm 3.8米/条 | 条 | 联塑
401 | PVC线管 | PVC线管 Φ20mm 3.8米/条 | 条 | 联塑
402 | PVC线管 | PVC线管 Φ25mm 3.8米/条 | 条 | 联塑
403 | PVC管接头 | pvc直通Φ20mm | 个 | 联塑
404 | PVC管接头 | pvc直通Φ25mm | 个 | 联塑
405 | PVC管接头 | pvc三通Φ20mm | 个 | 联塑
406 | PVC管接头 | pvc三通Φ25mm | 个 | 联塑
407 | PVC管接头 | pvc堵头Φ20mm | 个 | 联塑
408 | PVC管接头 | pvc堵头Φ25mm | 个 | 联塑
409 | 管卡 | 304不锈钢U型管卡 Φ20mm | 个
410 | 管卡 | 304不锈钢U型管卡 Φ25mm | 个
411 | 管码 | PPR，U型管码20 | 个 | 联塑
412 | 管码 | PPR，U型管码25 | 个 | 联塑
413 | 镀锌线管 | 壁厚1.2mm，Φ25mm，6分管 | 米
414 | 镀锌线管直接 | 6分管，内丝锁母 | 个
415 | 镀锌线管弯头 | 6分管，90度弯头 | 个
416 | 镀锌水管 | 壁厚3.2mm以上，DN20，6分管 | 米 | 中山华捷
417 | 防爆挠性管 | DN50*700 | 根 | 新黎明
418 | 防爆挠性管 | DN50*1000 | 根 | 新黎明
419 | 防爆挠性管 | DN40*700 | 根 | 新黎明
420 | 防爆挠性管 | DN40*1000 | 根 | 新黎明
421 | 防爆挠性管 | DN32*700 | 根 | 新黎明
422 | 防爆挠性管 | DN32*1000 | 根 | 新黎明
423 | 防爆挠性管 | DN25*700 | 根 | 新黎明
424 | 防爆挠性管 | DN25*1000 | 根 | 新黎明
425 | 防爆挠性管 | DN20*700 | 根 | 新黎明
426 | 防爆挠性管 | DN20*1000 | 根 | 新黎明
427 | 防爆接线盒 | 6分 DN20 G3/4 四平孔 | 个 | 新黎明
428 | 防爆穿线盒 | 6分 DN20 G3/4 直通 | 个 | 新黎明
429 | 防爆穿线盒 | 6分 DN20 G3/4 三通 | 个 | 新黎明
430 | 防爆活接头 | 6分 DN20 G3/4 （两端内螺纹；一端内螺纹一端外螺纹；两端外螺纹） | 个 | 新黎明
431 | 防爆堵头 | 6分 DN20 G3/4 堵头 | 个 | 新黎明
432 | PVC杯梳 | PVC穿线管杯梳 Φ20mm | 个 | 联塑
433 | PVC杯梳 | PVC穿线管杯梳 Φ25mm | 个 | 联塑
434 | 桥架铁接头 | 际工 桥架接头钢管接头，一头桥架一头钢管 DN20 | 个 | 际工 | 际工 | KST
435 | 桥架铁接头 | 际工 桥架接头钢管接头，一头桥架一头钢管 DN25 | 个 | 际工 | 际工 | KST
436 | 桥架铁接头（三柱外丝） | 际工 桥架接头钢管接头，一头桥架一头钢管 DN20（三柱外丝） | 个 | 际工 | 际工 | KST
437 | 桥架铁接头（三柱外丝） | 际工 桥架接头钢管接头，一头桥架一头钢管 DN25（三柱外丝） | 个 | 际工 | 际工 | KST
438 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV1.25-3.2S | 只 | 际工 | 际工 | KST
439 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV1.25-4S | 只 | 际工 | 际工 | KST
440 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV1.25-5S | 只 | 际工 | 际工 | KST
441 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV1.25-6S | 只 | 际工 | 际工 | KST
442 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV2-3S | 只 | 际工 | 际工 | KST
443 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV2-4S | 只 | 际工 | 际工 | KST
444 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV2-5S | 只 | 际工 | 际工 | KST
445 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV2-6S | 只 | 际工 | 际工 | KST
446 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV2-8S | 只 | 际工 | 际工 | KST
447 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV3.5-4S | 只 | 际工 | 际工 | KST
448 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV3.5-5S | 只 | 际工 | 际工 | KST
449 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV3.5-6S | 只 | 际工 | 际工 | KST
450 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV3.5-8S | 只 | 际工 | 际工 | KST
451 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV5.5-4S | 只 | 际工 | 际工 | KST
452 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV5.5-5S | 只 | 际工 | 际工 | KST
453 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV5.5-6S | 只 | 际工 | 际工 | KST
454 | 冷压端子 | SV系列叉型接线端子 SV5.5-8S | 只 | 际工 | 际工 | KST
455 | 铜鼻子（紫铜线耳） | DT10平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
456 | 铜鼻子（紫铜线耳） | DT16平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
457 | 铜鼻子（紫铜线耳） | DT25平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
458 | 铜鼻子（紫铜线耳） | DT35平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
459 | 铜鼻子（紫铜线耳） | DT50平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
460 | 铜鼻子（紫铜线耳） | DT70平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
461 | 铜鼻子（紫铜线耳） | DT95平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
462 | 铜鼻子（紫铜线耳） | DT120平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
463 | 铜鼻子（紫铜线耳） | DT150平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
464 | 铜鼻子（紫铜线耳） | DT185平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
465 | 铜鼻子（紫铜线耳） | DT240平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
466 | 铜连接管（中间对接头） | GT10平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
467 | 铜连接管（中间对接头） | GT16平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
468 | 铜连接管（中间对接头） | GT25平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
469 | 铜连接管（中间对接头） | GT35平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
470 | 铜连接管（中间对接头） | GT50平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
471 | 铜连接管（中间对接头） | GT70平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
472 | 铜连接管（中间对接头） | GT95平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
473 | 铜连接管（中间对接头） | GT120平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
474 | 铜连接管（中间对接头） | GT150平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
475 | 铜连接管（中间对接头） | GT185平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
476 | 铜连接管（中间对接头） | GT240平方 | 只 | 永固（YONGU） | 际工 | KST
477 | 管型端子 | 1.5MM 规格 管形 NE1.5 | 只 | 际工 | KST
478 | 管型端子 | 2.5MM 规格 管形 NE2.6 | 只 | 际工 | KST
479 | 接线盒（一进两出） | 防水接线盒，带端子（16A）和接头（3*1.5；3*2.5电缆），一进两出 | 只
480 | 接线盒（一进三出） | 防水接线盒，带端子（16A）和接头（3*1.5；3*2.5电缆），一进三出 | 只
481 | 时控开关 | KG316T AC220 | 个 | 德力西
482 | 单开开关（暗装） | 公牛(BULL) 开关插座 G07系列 一开单控开关 86型面板G07K111C 白色 暗装 | 个 | 公牛(BULL) | TCL
483 | 二开开关（暗装） | 公牛(BULL) 开关插座 G07系列 二开单控开关 86型面板G07K211C 白色 暗装 | 个 | 公牛(BULL) | TCL
484 | 面板白板（暗装） | 公牛(BULL) 开关插座 G07系列 防溅盒面板白板 86型面板G07B101 白色 暗装 | 个 | 公牛(BULL) | TCL
485 | 单开开关（明装） | 公牛(BULL) 明装开关插座 G09系列 一开单控开关 86型插座面板 G09K111Y | 个 | 公牛(BULL) | TCL
486 | 二开开关（明装） | 公牛(BULL) 明装开关插座 G09系列 二开单控开关 86型插座面板 G09K211Y | 个 | 公牛(BULL) | TCL
487 | 86型插座面板（16A） | (BULL) 明装开关插座 G09系列 16A三孔空调插座 86型插座面板 G09Z104 | 个 | 公牛(BULL) | TCL
488 | 86型插座面板（10A带开关） | 公牛(BULL) 明装开关插座 G09系列 10A一开双控五孔带开关插座 86型插座面板 G09E334 | 个 | 公牛(BULL) | TCL
489 | 86型插座面板（10A不带开关） | 公牛(BULL) 开关插座 G07系列 10A斜五孔插座 86型面板G07Z223A 白色 暗装 | 个 | 公牛(BULL) | TCL
490 | 86型插座底盒 | 公牛开关插座86型明装线盒H2 | 个 | 公牛(BULL) | TCL
491 | 三角架220V移动电缆盘 | 野狼 YL-S33YS2 三角架220V移动电缆盘 电缆卷盘 绕线盘 防尘盖 双漏电双过热保护 3*2.5*50米 | 个 | 野狼
492 | 小车380V移动电缆盘 | 野狼 YL-35FS-A 小车380V电缆轴 电缆盘 线缆盘 带漏电带热过载保护 3*4+1*30米 | 个 | 野狼
493 | 防水自粘胶带 | 自粘防水绝缘J20电工胶带 | 卷 | 3M
494 | 电工胶布 | 3M 1500# 车家通用型PVC电气绝缘胶带/无铅电工胶带18mm*10m/卷 黄色 | 卷 | 3M
495 | 电工胶布 | 3M 1500# 车家通用型PVC电气绝缘胶带/无铅电工胶带18mm*10m/卷 绿色 | 卷 | 3M
496 | 电工胶布 | 3M 1500# 车家通用型PVC电气绝缘胶带/无铅电工胶带18mm*10m/卷 红色 | 卷 | 3M
497 | 电工胶布 | 3M 1500# 车家通用型PVC电气绝缘胶带/无铅电工胶带18mm*10m/卷 黑色 | 卷 | 3M
498 | 电工胶布 | 3M 1500# 车家通用型PVC电气绝缘胶带/无铅电工胶带18mm*10m/卷 蓝色 | 卷 | 3M
499 | 弯管机 | SWG-2寸手动液压弯管机 | 套 | 巨鼎
500 | 自攻螺丝 | M3*30 十字平头 | 公斤
501 | 自攻螺丝 | M4*40 十字平头 | 公斤
502 | 自钻燕尾螺钉 | M4.2*19 十字大扁头 不锈钢 | 公斤
503 | 自钻燕尾螺钉 | M4.2*38 十字大扁头 不锈钢 | 公斤
504 | 自钻燕尾螺钉 | M4.8*19 十字大扁头 不锈钢 | 公斤
505 | 自钻燕尾螺钉 | M4.8*38 十字大扁头 不锈钢 | 公斤
506 | 金属麻花钻头套装（13件套） | 1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5 各1支 2 607 019 436 | 套 | 博世（BOSCH）
507 | 瓷砖钻头 | 博世（Bosch）瓷砖钻头 玻璃瓷砖陶瓷开孔三角钻头 4x70mm 2 608 587 158 | 支 | 博世（BOSCH）
508 | 瓷砖钻头 | 博世（Bosch）瓷砖钻头 玻璃瓷砖陶瓷开孔三角钻头 6x80mm 单支 2 608 587 161 | 支 | 博世（BOSCH）
509 | 瓷砖钻头 | 博世（Bosch）瓷砖钻头 玻璃瓷砖陶瓷开孔三角钻头 7x80mm 单支 2 608 587 163 | 支 | 博世（BOSCH）
510 | 瓷砖钻头 | 博世（Bosch）瓷砖钻头 玻璃瓷砖陶瓷开孔三角钻头 8x80mm 单支 2 608 587 164 | 支 | 博世（BOSCH）
511 | 冲击钻头 | 博世（BOSCH）四坑电锤5系四刃钻头圆柄冲击钻头可钻钢筋墙混凝土 圆柄 5X50X110MM 2 608 833 772 | 支 | 博世（BOSCH）
512 | 冲击钻头 | 博世（BOSCH）四坑电锤5系四刃钻头圆柄冲击钻头可钻钢筋墙混凝土 圆柄 6X100X160MM 2 608 833 777 | 支 | 博世（BOSCH）
513 | 冲击钻头 | 博世（BOSCH）四坑电锤5系四刃钻头圆柄冲击钻头可钻钢筋墙混凝土 圆柄8X100X160MM 2 608 833 789 | 支 | 博世（BOSCH）
514 | 冲击钻头 | 博世（BOSCH）四坑电锤5系四刃钻头圆柄冲击钻头可钻钢筋墙混凝土 圆柄10x100X160MM 2 608 833 798 | 支 | 博世（BOSCH）
515 | 冲击钻头 | 博世（BOSCH）四坑电锤5系四刃钻头圆柄冲击钻头可钻钢筋墙混凝土 圆柄12X100X160MM 2 608 833 807 | 支 | 博世（BOSCH）
516 | 冲击钻头 | 博世（BOSCH）四坑电锤5系四刃钻头圆柄冲击钻头可钻钢筋墙混凝土 圆柄14X100X160MM 2 608 833 816 | 支 | 博世（BOSCH）
517 | 冲击钻头 | 博世（BOSCH）四坑电锤5系四刃钻头圆柄冲击钻头可钻钢筋墙混凝土 圆柄16X150X210MM 2 608 833 825 | 支 | 博世（BOSCH）
518 | 冲击钻头 | 博世（BOSCH）四坑电锤5系四刃钻头圆柄冲击钻头可钻钢筋墙混凝土 圆柄18X250X300MM 2 608 836 632 | 支 | 博世（BOSCH）
519 | 冲击钻头 | 博世（BOSCH）四坑电锤5系四刃钻头圆柄冲击钻头可钻钢筋墙混凝土 圆柄22X400X450MM 2 608 836 645 | 支 | 博世（BOSCH）
520 | 冲击钻头 | 博世（BOSCH）四坑电锤5系四刃钻头圆柄冲击钻头可钻钢筋墙混凝土 圆柄25X400X450MM 2 608 836 650 | 支 | 博世（BOSCH）
521 | 十字一字批头 | 电批批头S2，一端十字一端一字，带磁 50mm | 个 | 世达
522 | 十字一字批头 | 电批批头S2，一端十字一端一字，带磁 100mm | 个 | 世达
523 | 电工锁 | 玛斯盾贝迪型安全锁 M-N38 不通开 25mm绝缘梁 | 把 | 玛斯盾
524 | 电工锁 | 玛斯盾贝迪型安全锁 M-N38 不通开 38mm绝缘梁 | 把 | 玛斯盾
525 | 电工锁 | 玛斯盾贝迪型安全锁 M-N38 不通开 76mm绝缘梁 | 把 | 玛斯盾
526 | 断路器锁 | 众鑫贝迪型 DKS-2 | 把 | 众鑫贝迪
527 | 断路器锁 | 众鑫贝迪型 DKS-4 | 把 | 众鑫贝迪
528 | 焊锡丝 | 0.5mm，400g/卷 | 卷 | 老A
529 | 焊锡丝 | 1.0mm，400g/卷 | 卷 | 老A
530 | 焊锡丝 | 1.5mm，400g/卷 | 卷 | 老A
531 | 焊丝膏 | 助焊剂 50G LA813002 | 瓶 | 老A
532 | 助焊松香 | 助焊松香锡 LA818025 | 瓶 | 老A
533 | 鳄鱼夹 | 纯铜，30A，中号带4mm插孔（黄色） | 个 | 汇君
534 | 鳄鱼夹 | 纯铜，30A，中号带4mm插孔（绿色） | 个 | 汇君
535 | 鳄鱼夹 | 纯铜，30A，中号带4mm插孔（红色） | 个 | 汇君
536 | 鳄鱼夹 | 纯铜，30A，中号带4mm插孔（黑色） | 个 | 汇君
537 | 鳄鱼夹 | 纯铜，30A，中号带4mm插孔（蓝色） | 个 | 汇君
538 | 绝缘垫 | 10KV 5mm厚 5米/卷 | 卷 | 百舸
539 | 水钻钻头 | 干打钻头32*370【长城齿】 | 支 | 红骑士
540 | 水钻钻头 | 干打钻头40*370【长城齿】 | 支 | 红骑士
541 | 水钻钻头 | 干打钻头63*370【长城齿】 | 支 | 红骑士
542 | 水钻钻头 | 干打钻头76*370【长城齿】 | 支 | 红骑士
543 | 水钻钻头 | 干打钻头96*370【长城齿】 | 支 | 红骑士
544 | 水钻钻头 | 干打钻头120*370【长城齿】 | 支 | 红骑士
545 | 紫铜棒 | 30*200mm | 支
546 | 不干胶标签纸 | 型号：12013，规格：100MM*60MM-800张/卷 | 卷 | 得力
547 | 不干胶标签纸 | 型号：12011，规格：50MM*40MM-950张/卷 | 卷 | 得力
548 | 电控锁 | 280KG磁力锁，型号KT-1.280-07 | 个 | 卡奥博KOB
549 | 门禁一体机 | 新款ID带插排线（容量1000，型号：KT-K100-07 | 个 | 卡奥博KOB
550 | 门禁电源 | 12V5A门禁控制电源，型号：KT-P101-02 | 个 | 卡奥博KOB
551 | 门禁开关 | 门禁开关，86型，DC12V，型号： K-1101 | 个 | 卡奥博KOB
552 | 2#锂基脂 | 长城通用锂基润滑脂2号（18L规格） | 桶 | 长城润滑油
553 | 3#锂基脂 | 长城通用锂基润滑脂3号（18L规格） | 桶 | 长城润滑油
554 | 中号黄油枪 | 加强款中号黄油枪+赠品（规格：活塞直径：10mm、管径56mm、规格600cc：赠品：硬管、软管、尖头、平头、刮油片、吸油盘） | 套 | 科麦斯（KEMAISI）
555 | 配电房钥匙箱 | 南网南方电网配电房防误装置解锁工具箱不锈钢40x30x15放解锁钥匙 | 个 | 瑾昌电气
556 | PVC管子割刀 | 世达 PVC管子割刀 型号：97304 | 把 | 世达
557 | 不锈钢管子割刀 | 世达 不锈钢管子割刀 型号：97307 | 把 | 世达
558 | 空调清洗剂 | 威露士空调清洗剂（500ml款） | 瓶 | 威露士
559 | R32制冷剂 | 金典R32制冷剂，11kg款 | 瓶 | 金典
560 | R22制冷剂 | 金典R22制冷剂，27.6kg款 | 瓶 | 金典
561 | MAPP气体 | MAPP气体，规格450克 | 瓶 | 辰麦
562 | 9V电池 | 松下（Panasonic）9V碳性方形干电池 | 节 | 松下（Panasonic）
563 | 5号干电池 | 松下（Panasonic）碳性5号五号干电池 | 节 | 松下（Panasonic）
564 | 7号干电池 | 松下（Panasonic）碳性7号七号干电池 | 节 | 松下（Panasonic）
565 | 环氧绝缘板 | 3240环氧绝缘板，尺寸1m*2m*1mm | 块 | 无
566 | 钢排钉 | ST25 钢排钉(25mm) 800支/盒 | 盒 | 美特
567 | 钢排钉 | ST32 钢排钉(32mm) 800支/盒 | 盒 | 美特
568 | 钢排钉 | ST45 钢排钉(45mm) 800支/盒 | 盒 | 美特
569 | 钢排钉 | ST64 钢排钉(64mm) 800支/盒 | 盒 | 美特
570 | 150WLED防爆灯（通用） | 爱迪普森（IDEAPOST）GCD82-B-150W LED 防爆灯EX三防灯工矿灯 | 套 | 爱迪普森（IDEAPOST）
571 | 100WLED户外射灯（通用） | 爱迪普森（IDEAPOST）GXQTGD021-100W LED 户外射灯 | 套 | 爱迪普森（IDEAPOST）
572 | 300WLED户外射灯（通用） | 爱迪普森（IDEAPOST）GXQTGD021-300W LED 户外射灯 | 套 | 爱迪普森（IDEAPOST）
573 | 100WLED吊灯（通用） | 爱迪普森（IDEAPOST）ADFXG025-100W 吊链led灯 | 套 | 爱迪普森（IDEAPOST）
574 | 200WLED吊灯（通用） | 爱迪普森（IDEAPOST）ADFXG025-200W 吊链led灯 | 套 | 爱迪普森（IDEAPOST）
575 | 48W面板灯（通用） | 爱迪普森（IDEAPOST）YQMBD2-48W 60*60cm面板灯 | 套 | 爱迪普森（IDEAPOST）
576 | FSL直发光面板灯 | 600*600/220V 36W 65K 4*1 | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
577 | FSL LED应急装置 | SS-ZLZD-E18W-261C F664 100*1 | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
578 | FSL T8 LED格栅空灯盘 | 598*598 炫丽2代 标准型2*1 | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
579 | FS吸顶灯 | 高边白标准型10外 | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
580 | FSL T8 LED双管带罩空支架 | 1.2米 11*1 | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
581 | FSL T8 LED双管带罩空支架 | 1.2米 14*1 | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
582 | FSL T8 | 220V 18W 65K经典系列1.2双端标准25*1 | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
583 | FSL T8 | 220V 16W 65K经典系列1.2双端标准25*1 | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
584 | LED泛光灯 | 220V 100w | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
585 | LED控制装置 | 250W | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
586 | 固定式通用灯具 | PAK450062 250W | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
587 | 固定式通用灯具 | YDP120*20F-LED40 40W | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
588 | LED模块用交流电子控制装置 | BKDP-JW1765-45W | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
589 | LED模块用交流电子控制装置 | ZFG36W-2328D-36w | 套 | FSL佛山电气照明 | 飞利铺
590 | LED投光灯 | OSRAM-266,60W*1W，6500K | 套 | OSRAM欧司朗 | 飞利铺
591 | 防水锂电头灯 | SATA世达工具 防水锂电头灯 90716 | 个 | 世达
592 | 角磨机金属切割片 | 金属切割100×1.2×16mm | 个 | 博世（BOSCH）
593 | 角磨机金属切割片 | 金属切割100×2.5×16mm | 个 | 博世（BOSCH）
594 | 角磨机金属研磨片 | 金属研磨100×6.0×16mm | 个 | 博世（BOSCH）
595 | 角磨机瓷砖切割片 | 105mm云石片混凝土标准型 | 个 | 博世（BOSCH）
596 | 扎带 | 扎带 8*300 250条/包 | 包 | 卡夫威尔
597 | 扎带 | 扎带 4*200 100条/包 | 包 | 卡夫威尔
598 | 扎带 | 扎带 3*150 100条/包 | 包 | 卡夫威尔
599 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 PAK-Y01-101E08X-CQ | 个 | 三雄极光
600 | 304不锈钢拉爆钩 | 安赛瑞 304不锈钢拉爆钩 M6 | 个 | 安赛瑞
601 | 305不锈钢拉爆钩 | 安赛瑞 304不锈钢拉爆钩 M8 | 个 | 安赛瑞
602 | 306不锈钢拉爆钩 | 安赛瑞 304不锈钢拉爆钩 M10 | 个 | 安赛瑞
603 | 307不锈钢拉爆钩 | 安赛瑞 304不锈钢拉爆钩 M12 | 个 | 安赛瑞
604 | 防火泥 | 10kg | 块
605 | 塑料管码 | PVC，DN20，U型 | 个
606 | 塑料管码 | PVC，DN25，U型 | 个
607 | 塑料管码 | PVC，DN32，U型 | 个
608 | 塑料管码 | PVC，DN40，U型 | 个
609 | 管卡 | 304不锈钢U型管卡 Φ32mm | 个
610 | 管卡 | 304不锈钢U型管卡 Φ40mm | 个
611 | 保险管 | 10A 250Vφ5*20 100个/盒 | 盒 | 正浩熔断器
612 | 保险管 | 1A 250Vφ5*20 100个/盒 | 盒 | 正浩熔断器
613 | 保险管 | 0.5A 250Vφ5*20 100个/盒 | 盒 | 正浩熔断器
综合单价合计（元）
注： 报价人对货物采购规格、参数、品牌、型号有偏离的，必须在“报价人偏离情况”下填写具体偏离内容，报价人无偏离则填写“无偏离”或“无”。