## 实验室药剂类清单
东实新能源及下属子公司年度运营物资集中采购实验室药剂类报价及偏离清单
序号 | 货物名称 | 规格及参数要求 | 单位 | 品牌 | 综合单价（元） | 报价品牌 | 报价人偏离情况 | 备注
1 | 高量程总磷试剂标液 | 0-100mg/L 50支/盒 产品货号:2767245 | 盒 | 哈希
2 | 高量程总氮试剂标液 | 50支/盒 产品货号:2714100 | 盒 | 哈希
3 | 无水亚硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
4 | 水质硬度快速检测胶囊 | 60粒/瓶 | 瓶 | 蓝水精牌
5 | 液体石蜡 | AR500ML | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
6 | 红外测油仪用溶液标准物质 | 10ml*1000mg/l 130357 | 瓶 | 四川中测标物科技
7 | 四硼酸钠 | AR500g | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
8 | 活性炭 | AR500g 粒状 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
9 | 在线COD试剂 | LCW420 5瓶/套 | 瓶 | 哈希
10 | 在线氨氮试剂 | LCW802 4瓶/套 | 瓶 | 哈希
11 | 在线氨氮零点标液 | LCW804 1瓶/套 | 瓶 | 哈希
12 | 在线氨氮标准溶液 | 35mg/L LCW808 1瓶/套 | 瓶 | 哈希
13 | 在线氨氮清洗溶液 | LCW819 2瓶/套 | 瓶 | 哈希
14 | 氯化钠 | 500g/瓶 分析纯 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
15 | 纳氏试剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
16 | 乙酸钠 | 500g/瓶 分析纯 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
17 | 氟化钾 | 500g/瓶 分析纯 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
18 | 锌粒 | 500g/瓶 纯度99.99% 分析纯 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
19 | 二甲酚橙 | 10g/瓶 分析纯 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
20 | 乙二胺四乙酸 | 250g/瓶 分析纯 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
21 | 氯化钡 | 500g/瓶 分析纯 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
22 | 抗氧化B0D营养液 | 缓冲枕(100%*25g) 50片/瓶 | 瓶 | 哈希
23 | 氢氧化钾颗粒(BODTrak仪专用) | 100%*25g | 瓶 | 哈希
24 | 无水硫酸钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
25 | 4-氨基-3-羟基-1-萘磺酸（1-氨基-2-萘酚-4-磺酸） | 100g/瓶 AR≥95% | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
26 | 苯酚 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
27 | 巴比妥酸 | 500g/瓶 AR | 瓶 | Sigma-ALdrich（仪器配套要求）
28 | 碘 | 100g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
29 | 二水柠檬酸钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
30 | 二氧化硅 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
31 | 二苯碳酰二肼 | 100g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
32 | 二水合草酸 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
33 | 钼酸钠 二水合物 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
34 | EDTA二钠镁盐 | 100g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
35 | 氟化钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
36 | 氟化钠 | 500g/瓶 GR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
37 | 氟化钠 | 100g/瓶 PT | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
38 | 二异丙胺 | 500mL/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
39 | 钙试剂羧酸钠盐 | 25g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
40 | 甲醇 | 500mL/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
41 | 酒石酸 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
42 | 喹啉 | 500mL/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
43 | 硫脲 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
44 | 硫酸肼 | 100g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
45 | 硫酸铝钾（十二水） | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
46 | 硫酸铁铵 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
47 | 硫酸锌（七水） | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
48 | 水杨酸 | 250g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
49 | 氯化钡（二水） | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
50 | 氯化镁 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
51 | 氯胺T | 500g/瓶 AR | 瓶 | 品牌要求：国药（仪器配套要求）
52 | L-半胱胺酸盐酸盐 | 100g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
53 | 尿素 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
54 | 钼酸钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
55 | 柠檬酸 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
56 | N，N-二甲基对苯二胺 | 含量98% 100g/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
57 | 硼砂（硼酸钠） | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
58 | 氢氧化钙 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
59 | 氢氧化钾 | 500g/瓶 GR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
60 | 氢氧化铝 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
61 | 双丙酮醇 | 500mL/瓶 CP | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
62 | 无水高氯酸镁 | 100g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
63 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 GR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
64 | 无水硫酸铜 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
65 | 五氧化二磷 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
66 | 无水磷酸二氢钾 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
67 | 无水焦亚硫酸钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
68 | 碳酸钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
69 | 氯化铵 | 500g/瓶 GR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
70 | 三乙胺 | 500mL/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
71 | 三氧化钨 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
72 | 三乙醇胺 | 500mL/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
73 | 4-胺基安替比林 | 25g/瓶 AR | 瓶 | 品牌要求：国药（仪器配套要求）
74 | 铁氰化钾 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 品牌要求：国药（仪器配套要求）
75 | 溴化钾 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
76 | 95%乙醇 | 500mL/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
77 | 乙酸锌 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
78 | 乙二胺四乙酸二钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
79 | 亚硫酸氢钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
80 | 亚铁氰化钾 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
81 | 亚硝酸钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
82 | 氧化镁 | 100g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
83 | 一水磷酸二氢钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
84 | 异烟酸 | 100g/瓶 CP | 瓶 | 品牌要求：国药（仪器配套要求）
85 | 异丙醇 | 500mL/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
86 | 乙二醇 | 500mL/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
87 | 1,2-环已二胺四乙酸 | 25g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
88 | 蔗糖 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
89 | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g/瓶 PT | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
90 | 偏钒酸铵 | 100g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
91 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 GR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
92 | 氯化钠 | 500g/瓶 GR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
93 | 氯化钠 | 100g/瓶 PT | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
94 | 氢氟酸 | 500mL/瓶 GR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
95 | 正辛烷 | 500mL/瓶 ＞99%（GC） | 瓶 | 品牌要求:阿拉丁（仪器配套要求）
96 | 正十一烷 | 500mL/瓶 ＞99% | 瓶 | 品牌要求:阿拉丁（仪器配套要求）
97 | 四氯乙烯 | 500mL/瓶 GR | 瓶 | 四氯乙烯(C2Cl4)技术要求：以干燥4cm空石英比色皿为参比，在2800cm-1-3100cm-1之间使用4cm石英比色皿测定四氯乙烯,2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处吸光度应分别不超过0.34、0.07、0。
98 | 苯甲酸 | 50g/瓶 PT | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
99 | 煤油 | 500mL/瓶 试剂级 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
100 | 甲酚红 | 25g/瓶 IND | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
101 | 百里香酚蓝 | 25g/瓶 IND | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
102 | 二甲酚橙 | 25g/瓶 IND | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
103 | 溴酚蓝 | 10g/瓶 IND | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
104 | 铬黑T | 25g/瓶 IND | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
105 | 亚甲基蓝 | 25g/瓶 IND | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
106 | 硅酸镁 | 250g/瓶 干燥级 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
107 | 总氯粉包 | 产品货号：2105669-CN，量程0.02~2mg/L | 套 | 哈希，与仪器配套使用
108 | 1,10-菲咯啉 | 5g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
109 | 磷酸氢二钾 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
110 | 磷酸氢二钠(十二水) | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
111 | 铬酸钾 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
112 | 钼酸铵 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
113 | 碘化汞 | 100g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
114 | 氯化铵 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
115 | 氯化钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
116 | 氯化钾 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
117 | 氯化钙(无水) | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
118 | 三氯化铁（六水） | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
119 | 硫酸亚铁（七水） | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
120 | 硫酸亚铁铵（六水） | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
121 | 硫代硫酸钠（五水） | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
122 | 硫酸银 | 100g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
123 | 硫酸镁 | 500g/瓶 GR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
124 | 硫酸锰（一水） | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
125 | 酒石酸锑钾 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
126 | 酒石酸钾钠（四水） | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
127 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
128 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
129 | 碳酸钠（无水） | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
130 | 硼酸 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 品牌要求：国药（仪器配套要求）
131 | 磷酸 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
132 | 氨水 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
133 | 氢氧化钾 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
134 | 酚酞 | 25g/瓶 IND | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
135 | 溴甲酚绿 | 10g/瓶 IND | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
136 | 甲基红 | 25g/瓶 IND | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
137 | 甲基橙 | 25g/瓶 IND | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
138 | 溴百里香酚兰 | 25g/瓶 IND | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
139 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
140 | 氢氧化钠(颗粒) | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
141 | 变色硅胶 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
142 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶 GR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
143 | 氯化铵 | 500g/瓶 GR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
144 | 邻苯二甲酸氢钾 | 100g/瓶 PT | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
145 | 铜标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
146 | 锰标准溶液 | 20mL/瓶 500mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
147 | 钒标准溶液 | 20mL/瓶 500mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
148 | 铅标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
149 | 锌标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
150 | 镍标准溶液 | 20mL/瓶 500mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
151 | 钾标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
152 | 钠标准溶液 | 30mL/瓶 500mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
153 | 钙标准溶液 | 20mL/瓶 500mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
154 | 镁标准溶液 | 20mL/瓶 500mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
155 | 铁标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
156 | 汞标准溶液 | 20mL/瓶 100mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
157 | 砷标准溶液 | 20mL/瓶 100mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
158 | 镉标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
159 | 铬标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
160 | 铍标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
161 | 银标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
162 | 钡标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
163 | 锡标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
164 | 铝标准溶液 | 20mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
165 | 锑标准溶液 | 20mL/瓶 100mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
166 | 硒标准溶液 | 20mL/瓶 100mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
167 | 水质 石油类（紫外法）标准溶液 | 1.2mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
168 | 四氯乙烯中石油类（红外法） | 10mL/瓶 1000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
169 | 磷酸盐磷标准溶液 | 20mL/瓶 500mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
170 | 水质 氟、氯、硫酸根 与硝酸根混合 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
171 | 水质 钾、钠、钙与镁混合 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
172 | 水质 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
173 | 水质 石油类（红外法） | 10mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
174 | EDTA标液 | 500mL/瓶 c(EDTA)=0.02mol/L | 瓶 | 博林达
175 | 丙酮 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
176 | 高锰酸钾 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
177 | 过氧化氢 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
178 | 过氧化氢 | GR，500ml/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
179 | 硝酸钠 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
180 | 重铬酸钾 | GR，500g/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
181 | 重铬酸钾 | PT,100g/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
182 | 高氯酸 | GR，500ml/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
183 | 硼氢化钾 | GR，500g/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
184 | 六次甲基四胺 | AR,500g/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
185 | 硝酸银 | AR,100g/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
186 | 硝酸钾 | AR，500g/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
187 | 1-(2-吡啶偶氮）-2-萘酚 | 5g，AR 90% | 瓶
188 | 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | 500mL/瓶，95% | 瓶 | 参考品牌：麦克林、西陇
189 | CMP指示剂 | 20g | 瓶
190 | EDTA容量分析用溶液 | 500mL/瓶，0.5mol/L | 瓶 | 参考品牌：博林达
191 | KF试剂 | 上海雷磁，ZDY-502型 KF-4A | 瓶
192 | KF试剂 | 上海雷磁，ZDY-502型 KF-4B | 瓶
193 | 硫氰酸钾 | 500g/瓶 AR | 瓶
194 | 乙酸铵 | 500g/瓶 AR | 瓶
195 | 铜片 | 铜含量≥99.999% | 张
196 | 氟化氢铵 | 500g/瓶 AR | 瓶
197 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐 | 500g/瓶，AR | 瓶
198 | 氨基磺酸 | 500g/瓶，AR | 瓶 | 参考品牌：西陇
199 | 草酸标准溶液 | 1L/瓶，c(H2C2O4) = 0.05000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 参考品牌：博林达
200 | 草酸钠 | 500g/瓶，AR | 瓶 | 参考品牌：西陇
201 | 碘酸钾标准溶液 | 1000mg/L；20ml/瓶 | 瓶 | 参考品牌：博林达
202 | 二氧化硅标准溶液 | 50mL/瓶，c（SiO₂）=1000 μg/mL | 瓶 | 参考品牌：博林达
203 | 高纯铁粉 | Fe>99.5%,-200目 500g/瓶 | 瓶
204 | 磺基水杨酸钠 | 100g，AR 99% | 瓶
205 | 挥发酚 标准溶液 | 20mL/瓶，1000mg/L | 瓶 | 参考品牌：环保所
206 | 甲苯 | 500mL/瓶，AR | 瓶
207 | 金标准溶液 | 50mL/瓶，c（Au）=1000 μg/mL | 瓶 | 参考品牌：博林达
208 | 六水氯化锶 | 500g/瓶，GR | 瓶
209 | 氯化钙标准溶液 | 1L/瓶，c(CaCl2) = 0.1000 mol/L (0.1M) | 瓶 | 参考品牌：博林达
210 | 煤物理化学成分分析标准物质 | 规格50g/瓶、硫含量0-0.33% | 瓶
211 | 煤物理化学成分分析标准物质 | 规格50g/瓶硫含量、硫含量0.5-1.03% | 瓶
212 | 煤物理化学成分分析标准物质 | 规格50g/瓶、硫含量1-1.53% | 瓶
213 | 柠檬酸三钠 | 500g/瓶，AR | 瓶 | 参考品牌：西陇
214 | 石英砂 | 500g/瓶，AR | 瓶
215 | 石油醚 | 500mL/瓶，AR，90℃～120℃ | 瓶
216 | 碳化硅砂布 | 粒度100号 | 瓶
217 | 硝酸盐（以氮计） 质控样 | 20mL/瓶，浓度待实际采购时确认 | 瓶 | 参考品牌：环保所
218 | 盐酸羟胺 | 250g/瓶，AR | 瓶
219 | 乙酸铵 | 500g/瓶 AR | 瓶
220 | 异戊醇 | AR，500ml/瓶 | 瓶
221 | 余氯（哈希）试剂 | 100小包/包，哈希，货号2105569 | 包 | ★要求品牌：哈希（仪器配套）
222 | 余氯/总氯试剂包（雷磁） | 含碘化钾粉剂，显色剂，100套/包 | 包 | ★要求品牌：雷磁（仪器配套）
223 | 余氯校准试剂包（雷磁） | 含余氯校准液，碘化钾粉剂，酸试剂 | 包 | ★要求品牌：雷磁（仪器配套）
224 | 导热硅油 | 40℃时粘度小于 20 平方毫米每秒（型号 261），25kg/桶 | 桶
225 | 正庚烷 | AR，500ml/瓶 | 瓶
226 | 总氯 质控样 | 20mL/瓶，浓度待实际采购时确认 | 瓶 | 参考品牌：环保所
227 | 总氯质控标准样品 | 浓度范围：0~1mg/L
228 | 总有机碳 质控样 | 20mL/瓶，浓度待实际采购时确认 | 瓶 | 参考品牌：环保所
229 | COD化学需要氧量试剂标液 | 20-1500PPM 150支/盒 产品货号:2125915 | 盒 | 哈希
230 | 高量程氨氮试剂标液 | 0-50mg/L 50支/盒 产品货号:2606945 | 盒 | 哈希
231 | PH标准样品 | 20ML*7.06 B1907153 | 瓶 | 北京坛墨质检科技
232 | 化学需氧量标准样 | 20ML*229mg/L | 瓶 | 生态环境部标准样品研究院
233 | 总磷标准样品 | 20ML*17.0mg/L B1907153 | 瓶 | 北京坛墨质检科技
234 | 总氮标准样品 | 20ML*2.26mg/L GSB07-3168-2014 | 瓶 | 生态环境部标准样品研究院
235 | 氨氮标准样品 | NH3-N 20ML*0.840mg/L | 瓶 | 生态环境部标准样品研究院
236 | 过硫酸钾 | 250g/瓶 优级纯 | 瓶 | 品牌要求：默克（标准要求）
237 | 液体石油醚 | 30℃-60℃ 分析纯AR500ml/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
238 | 冰乙酸 | 500g/瓶 分析纯 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
239 | 过硫酸钾 | 500g/瓶 优级纯 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
240 | pH标准溶液（pH校正缓冲液） | pH：9.18；250mL/瓶 | 瓶 | 上海三信
241 | pH标准溶液（pH校正缓冲液） | pH：4.00；250mL/瓶 | 瓶 | 上海三信
242 | pH标准溶液（pH校正缓冲液） | pH：6.86；250mL/瓶 | 瓶 | 上海三信
243 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 GR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
244 | 硝酸盐氮粉包 | 产品货号：2106169-CN，量程0.3~30mg/L | 套 | 哈希，与仪器配套使用
245 | COD预制管试剂 | 产品货号：2125825-CN，量程3-150mg/L | 套 | 哈希，与仪器配套使用
246 | PH试剂粉包 | pH：4.00 100pk/包 | 包 | 阿拉丁、雷磁、科密欧
247 | PH试剂粉包 | pH：6.86 100pk/包 | 包 | 阿拉丁、雷磁、科密欧
248 | PH试剂粉包 | pH：9.18 100pk/包 | 包 | 阿拉丁、雷磁、科密欧
249 | 抗坏血酸 | 25g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
250 | 碘化钾 | 500g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
251 | 硫酸汞 | 100g/瓶 AR | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
252 | 亚硝酸盐氮标准溶液 | 20mL/瓶 100mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
253 | 硝酸盐氮标准溶液 | 20mL/瓶 500mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
254 | 氨氮标准溶液 | 20mL/瓶 500mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
255 | 色度标准溶液 | 20mL/瓶 500度 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
256 | 硫化物标准溶液 | 20mL/瓶 100mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
257 | 氟化物标准溶液 | 20mL/瓶 500mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
258 | 氯化物标准溶液 | 20mL/瓶 500mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
259 | 硫酸盐标准溶液 | 20mL/瓶 5000mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
260 | 氰化物标准溶液 | 40mL/瓶 50mg/L | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
261 | 水质 铍 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
262 | 水质 铜 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
263 | 水质 铅 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
264 | 水质 锌 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
265 | 水质 镉 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
266 | 水质 镍 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
267 | 水质 总铬 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
268 | 水质 铁 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
269 | 水质 锰 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
270 | 水质 钾 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
271 | 水质 钠 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
272 | 水质 钙 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
273 | 水质 镁 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
274 | 水质 氟化物 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
275 | 水质 氯化物 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
276 | 水质 硫酸盐 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
277 | 水质 阴离子表面活性剂 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
278 | 水质 硫化物 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
279 | 水质 凯氏氮 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
280 | 水质 铝 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
281 | 水质 锑 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
282 | 水质 浊度 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
283 | 水质 总碱度 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
284 | 水质 总碳 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
285 | 水质 电导率 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
286 | 水质 余氯 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
287 | 水质 高氯化学需氧量 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
288 | 水质 pH | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
289 | 水质 生化需氧量 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
290 | 水质 化学需氧量 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
291 | 水质 高锰酸盐指数 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
292 | 水质 硬度 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
293 | 水质 氨氮 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
294 | 水质 亚硝酸盐 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
295 | 水质 硝酸盐 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
296 | 水质 磷酸盐 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
297 | 水质 总氮 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
298 | 水质 总磷 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
299 | 水质 总氰化物 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
300 | 水质 砷 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
301 | 水质 硒 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
302 | 水质 汞 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
303 | 水质 六价铬 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
304 | 水质 银 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
305 | 水质 钡 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
306 | 水质 挥发酚 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
307 | 水质 锡 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
308 | 水质 铁与锰混合 | 20mL/瓶 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
309 | EDTA标液 | 500mL/瓶 c(EDTA)=0.02mol/L | 瓶 | 博林达
310 | 硫酸标液 | 500mL/瓶 c(1/2 H2SO4)=0.1mol/L | 瓶 | 博林达
311 | 盐酸标液 | 500mL/瓶 c(EDTA)=0.5000mol/L | 瓶 | 博林达
312 | 盐酸标液 | 500mL/瓶 c(HCl) = 0.025 mol/L (0.025N) | 瓶 | 博林达
313 | 盐酸标液 | 500mL/瓶 c(HCl) = 1 mol/L (1N) | 瓶 | 博林达
314 | 氢氧化钠标液 | 500mL/瓶 c(NaOH)=0.1mol/L | 瓶 | 博林达
315 | 氢氧化钠标液 | 500mL/瓶 c(NaOH)=0.5mol/L | 瓶 | 博林达
316 | 氢氧化钠标液 | 500mL/瓶 c(NaOH)=1mol/L | 瓶 | 博林达
317 | 硫代硫酸钠 | 500mL/瓶 c(Na2S2O3) = 0.1000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 博林达
318 | 碳酸钠标准溶液 | 500mL/瓶 c(1/2 Na2CO3)=0.0250 mol/L | 瓶 | 博林达
319 | 浊度标准储备液 | 100mL/瓶 400度 | 瓶 | 环保所、国家有色金属、中国计量院、上海计量院
320 | 高锰酸钾标液 | 500mL/瓶 c(1/5 KMnO4)=0.1 mol/L | 瓶 | 博林达
321 | 氯化锌标液 | 500mL/瓶 c(ZnCL2) = 0.0250 mol/L | 瓶 | 博林达
322 | 硝酸银标液 | 500mL/瓶 c(AgNO3) = 1.000 mol/L | 瓶 | 博林达
323 | 硝酸银标液 | 500mL/瓶 c(AgNO3) = 0.1 mol/L | 瓶 | 博林达
324 | 碘标准溶液 | 500mL/瓶 c(1/2 I2)=0.1000 mol/L | 瓶 | 博林达
325 | 盐酸 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
326 | 盐酸 | GR，500ml/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
327 | 硫酸 | AR，500ml/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
328 | 硫酸 | GR，500ml/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
329 | 硝酸 | GR，500ml/瓶 | 瓶 | 西陇、国药、麦克林、科密欧、广试、光华、阿拉丁
330 | （银、铝、砷、硼、钡、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、磷、铅、锑、锡、硅、硒、锶、钛、钒、锌、锆）31种多元素标准溶液 | 100mL/瓶，c（Ag，Al，As，B，Ba，Be，Bi，Ca，Cd，Co，Cr，Cu，Fe，K，Li，Mg，Mn，Mo，Na，Ni，P，Pb，Sb，Se，Si，Sn，Sr，Ti，V，Zn，Zr）=100 μg/mL | 瓶 | 参考品牌：博林达
331 | EDTA容量分析用溶液 | 0.1mol/L，500ml/瓶 | 瓶
332 | 草酸钠标准溶液 | 1L/瓶，c(Na2C2O4) = 0.05000 mol/L (0.1N) | 瓶 | 参考品牌：博林达
333 | 凡士林 | 500g/瓶，AR | 瓶
334 | 化学需氧量（CODCr）标准溶液 | 100mL/瓶，c（CODCr）=10000 μg/mL | 瓶 | 参考品牌：博林达
335 | 硫代硫酸钠容量分析用溶液 | 500mL/瓶，0.5mol/L | 瓶 | 参考品牌：博林达
336 | 硫酸容量分析用溶液 | 500mL/瓶，1.0mol/L | 瓶 | 参考品牌：博林达
337 | 硫酸容量分析用溶液 | 500mL/瓶，0.5mol/L | 瓶 | 参考品牌：博林达
338 | 硫酸铜滴定溶液 | 浓度0.100mol/L | 瓶
339 | 六价铬标准溶液 | 1000mg/L，20ml/瓶 | 瓶
340 | 水中总氮标准物质 | 1000ug/ml 50ml/瓶 | 瓶
341 | 二甲基硅油 | 粘度20，闪点260，25kg/桶 | 桶 | ★要求品牌：信越（仪器配套要求）
342 | 草酸钠 标准溶液 | 500mL/瓶，0.1000mol/L | 瓶 | 参考品牌：博林达
343 | （金）单元素标准溶液 | 50mL/瓶，c（Au）=1000 μg/mL | 瓶 | 参考品牌：博林达
综合单价合计（元）
注： 报价人对货物采购规格、参数、品牌、型号有偏离的，必须在“报价人偏离情况”下填写具体偏离内容，报价人无偏离则填写“无偏离”或“无”。