## 实验室用品类清单
东实新能源及下属子公司年度运营物资集中采购实验室用品类报价及偏离清单
序号 | 货物名称 | 规格及参数要求 | 单位 | 推荐品牌 | 综合单价（元） | 报价品牌 | 报价人偏离情况 | 备注
1 | 弹簧止水夹 |  | 个
2 | 转向万用夹 |  | 个
3 | 烧瓶夹 | SW150-40 | 个
4 | 双顶丝（S直角夹） | 十字夹 | 个
5 | 试管架 | 17mm*40孔 不锈钢 | 个
6 | 三复合PH电极 | 201T-M | 个 | 上海三信
7 | 电导率仪专用电导电极（铂黑） | JCS-1C | 个 | 上海雷磁
8 | 玻璃棒 | 小 5-6MM*30CM | 个
9 | 输血胶管 | 6*9MM，橡胶管 | 米
10 | 优质胶管 | 6*9MM，硅胶管 | 米
11 | 广口瓶 | 1000ML 白色 玻璃 | 个 | 蜀牛
12 | 广口瓶 | 1000ML 棕色 玻璃 | 个 | 蜀牛
13 | 定性滤纸 | 60*60CM | 盒 | 双圈
14 | 载玻片 | 25.4*76.2mm 1.2mm 50片/盒 | 盒 | 帆船牌
15 | 盖玻片 | 20mm*20mm 100片/盒 | 盒 | 帆船牌
16 | 白酸滴定管 | 50ML | 个 | 北玻
17 | 万用电炉 | 功率1000W 电压220V | 个 | 泰斯特
18 | 玻璃蒸馏水器（蛇形） | 500ML | 个
19 | 胖肚吸管(A级） | 50ML | 个 | 北玻
20 | 废液回收桶 | 25KG 蓝色 | 个 | 国产
21 | 微孔滤膜 | 50*0.45U 100片/盒 | 盒
22 | 胶塞 | 6# | 个
23 | L型接管 | 7-8MM | 个
24 | 耐酸碱塑料托盘 | 40*24*5CM | 个
25 | 砂芯过滤器 | G3,1000ML | 个 | 北玻
26 | 升降台 | 200*200MM 不锈钢 | 个
27 | 直型搅拌子 | 2.5CM | 个
28 | 量杯 | 10ML 玻璃（无等级要求） | 个 | 天玻
29 | 量杯 | 25ML 玻璃（无等级要求） | 个 | 天玻
30 | 量杯 | 50ML 玻璃（无等级要求） | 个 | 天玻
31 | 量杯 | 100ML 玻璃（无等级要求） | 个 | 天玻
32 | 毛刺回流管（COD消解器冷凝管） | （COD消解器冷凝管） | 个
33 | 滴定管夹 | 蝴蝶式、铝质 | 个
34 | 玻璃称量瓶 | 直径40*高25mm 扁形 （无等级要求） | 个 | 华欧HO
35 | 玻璃称量瓶 | 直径60*高30mm 扁形 （无等级要求） | 个 | 华欧HO
36 | 玻璃称量瓶 | 直径70*高35mm 扁形 （无等级要求） | 个 | 华欧HO
37 | 全玻蒸馏器 | 500ML | 个
38 | 胶漏斗 | 15CM | 个
39 | 纯水机一体化PP棉芯 | PP01010003 | 个 | 易普易达科技
40 | 纯水机一体化活性炭棉芯 | AC01020004 | 个 | 易普易达科技
41 | 电热套 | DZTW-500 500ML 可调温 | 个 | 北京永光明
42 | 胖肚吸管 | 20ml A级 单标 | 个 | 天玻
43 | 胖肚吸管 | 25ml A级 单标 | 个 | 天玻
44 | 玻璃量筒 | 250ml A级 量出式 | 个 | 天玻
45 | PP塑料刻度量杯 | 1000ml 带柄 | 个
46 | 耐酸碱化学塑料试剂瓶 | 1000ml 广口 | 个
47 | 广口瓶 | 250ML 白色 玻璃材质 | 个 | 蜀牛
48 | 广口瓶 | 500ML 白色 玻璃材质 | 个 | 蜀牛
49 | 广口瓶 | 250ML 棕色 玻璃材质 | 个 | 蜀牛
50 | 广口瓶 | 500ML 棕色 玻璃材质 | 个 | 蜀牛
51 | 具塞三角瓶 | 250ML 耐高温玻璃材质 | 个 | 天玻
52 | 有机圆盘移液管架 | 28孔 | 个
53 | 移液枪架 | 6支 （耐酸碱） | 套
54 | 试管刷 | 小号 猪毛 | 个
55 | 实验室玻璃棉 | 100g/包 A级 | 个
56 | 塑料量筒 | 1000ML | 个
57 | 容量瓶刷 | 100ML | 个
58 | 容量瓶刷 | 250ML | 个
59 | 容量瓶刷 | 500ML | 个
60 | 大肚吸管刷 | 20ML | 个
61 | 大肚吸管刷 | 50ML | 个
62 | 大肚吸管刷 | 100ML | 个
63 | 玻璃棒 | 7mmx20cm | 个 | 天玻
64 | 玻璃棒 | 7mmx20cm，带橡皮头 | 个 | 天玻
65 | 玻璃棒 | 7mm*40cm | 个 | 天玻
66 | 玻璃珠 | 直径6mm | 个
67 | 沸石 | 10/40目 | 个 | 科密欧
68 | 酸碱两用滴定管（白色） 聚四氟乙烯； | 10ml | 支 | 天玻
69 | 酸碱两用滴定管（棕色） 聚四氟乙烯； | 10ml | 支 | 天玻
70 | 微量滴定管 聚四氟乙烯 塞； | 2ml | 支 | 天玻
71 | 微量滴定管 聚四氟乙烯 塞； | 5ml | 支 | 天玻
72 | 微量滴定管 聚四氟乙烯 塞； | 10ml | 支 | 天玻
73 | 球形冷凝管 | 300mm | 支 | 北玻
74 | 直型冷凝管 | 19/40,有效长度:400mm,φ10mm小咀 | 支 | 北玻
75 | 直型冷凝管 | 24/40,有效长度:400mm,φ10mm小咀 | 支 | 北玻
76 | 蛇型冷凝管 | 19/40,有效长度:400mm,φ10mm小咀 | 支 | 北玻
77 | 蛇型冷凝管 | 24/40,有效长度:400mm,φ10mm小咀 | 支 | 北玻
78 | 牛角管 |  | 支 | 北玻
79 | 圆底三口蒸馏烧瓶 | 1000ml | 个 | 北玻
80 | 圆底单口蒸馏烧瓶 | 1000ml | 个 | 北玻
81 | 玻璃干燥器 白色透明 | 白色透明 直径240mm | 个 | 华欧HO
82 | 玻璃干燥器 白色透明 | 白色透明 直径280mm | 个 | 华欧HO
83 | 玻璃干燥器 棕色 直径 | 棕色 直径 280mm | 个 | 华欧HO
84 | 陶瓷坩埚 | 带盖；30ml | 个
85 | 陶瓷坩埚 | 带盖；50ml | 个
86 | 陶瓷坩埚 | 带盖；100ml | 个
87 | 聚四氟乙烯坩埚 | 50ml （带盖） | 个
88 | 聚四氟乙烯坩埚 | 100ml（带盖） | 个
89 | 银坩埚 | 30ml （带盖） | 个
90 | 镍铬坩埚架 | 6孔，30ml | 个
91 | 镍铬坩埚架 | 6孔，50ml | 个
92 | 坩埚钳 | 镀铬；60cm | 个
93 | 玻璃砂芯坩埚及配套抽滤瓶 | 玻璃砂芯坩埚，G2；配套抽滤瓶，1000ml | 个 | 鹿头
94 | 试管 | Φ15x150mm | 支 | 天玻
95 | 标准长管漏斗 | 60/90mm | 个 | 威科、华鸥
96 | 长管标准漏斗 | 120/90mm | 个 | 威科、华鸥
97 | 分液漏斗 | 上磨口:24/40,4mm,四氟塞子,2000mL | 个 | 天玻
98 | 分液漏斗 | 上磨口:24/40,4mm,四氟塞子,500mL | 个 | 天玻
99 | 分液漏斗 | 上磨口:24/40,4mm,四氟塞子,1000mL | 个 | 天玻
100 | 布氏漏斗（陶瓷） | 内径110mm； | 个 | 唐山
101 | 布氏漏斗（陶瓷） | 内径100mm | 个 | 唐山
102 | 布氏漏斗（陶瓷） | 内径200mm | 个 | 唐山
103 | 玻璃砂芯漏斗 | 40ml,G-1型 | 个 | 华欧
104 | 塑料量筒 | 50ml | 个
105 | 塑料量筒 | 100ml | 个
106 | 塑料量筒 | 250ml | 个
107 | 塑料量杯 | 250ml | 个
108 | 塑料量杯 | 500ml | 个
109 | CN-CA滤膜 | 孔径0.45μm，直径60mm；50片/盒 | 盒 | 上海新亚
110 | 擦镜纸 | 100张/本 | 本 | 双圈
111 | 瓷蒸发皿 | 圆底，90mm | 个 | 华欧HO
112 | 瓷蒸发皿 | 圆底，120mm | 个 | 华欧HO
113 | 瓷蒸发皿 | 平底，90mm | 个 | 华欧HO
114 | 瓷蒸发皿 | 平底，120mm | 个 | 华欧HO
115 | 石英蒸发皿 | 圆底，90mm | 个 | 唐山
116 | 石英蒸发皿 | 圆底，120mm | 个 | 唐山
117 | 表面皿 | 80mm | 个
118 | 表面皿 | 120mm | 个
119 | 表面皿 | 150mm | 个
120 | 石英比色皿 | 10mm，方形，通用型 | 个 | 拓普
121 | 石英比色皿 | 30mm，方形，通用型 | 个 | 拓普
122 | 石英比色皿 | 40mm，方形，通用型 | 个 | 拓普
123 | 石英比色皿 | 50mm，方形，通用型 | 个 | 拓普
124 | 石英比色皿 | 100mm，方形，通用型 | 个 | 拓普
125 | 无齿扁咀镊子 |  | 个
126 | 锥形瓶（广口） | 厚壁高强度,50ml | 个 | 蜀牛、北玻
127 | 锥形瓶（广口） | 厚壁高强度,100ml | 个 | 蜀牛、北玻
128 | 碘量瓶 厚壁高强度 | 厚壁高强度,300ml | 个 | 蜀牛、北玻
129 | 扁形称量瓶 | 80*30mm | 个 | 北玻
130 | 扁形称量瓶 | 50×30mm | 个 | 北玻
131 | 高型称量瓶 | 30×50mm | 个 | 北玻
132 | 高型称量瓶 | 40*70mm | 个 | 北玻
133 | 容量瓶（透明） | 22#口 2000ML 配22#玻璃塞 | 个 | 天玻
134 | 取样袋 | 250X300mm；封口，100个/包 | 包
135 | 溶解氧瓶 | 250ml | 个 | 蜀牛
136 | 白色广口试剂瓶 | 2000ml | 个 | 蜀牛
137 | 棕色广口试剂瓶 | 2000ml | 个 | 蜀牛
138 | 抽滤瓶 | 1000ml，带孔塞 | 个 | 北玻
139 | 抽滤缓冲瓶 | 500ml，浸出配套 | 个 | 北玻
140 | 搪瓷托盘 | 40x60cm | 个
141 | 搪瓷托盘 | 28x38cm | 个
142 | 婆美计 | 0--10 | 支
143 | 婆美计 | 10--20 | 支
144 | 婆美计 | 20--30 | 支
145 | 婆美计 | 30--40 | 支
146 | 锥形瓶刷 | 直径10，长160mm | 个
147 | 瓶刷 | 直径90，长300mm | 个
148 | 软毛刷 |  | 个
149 | 试验筛 | φ200X50-0.125/0.050 | 个
150 | 试验筛 | φ200X50-0.075/0.050方孔 | 个
151 | 耐酸碱废液收集桶 | 材质：HDPE；容量25L；带内外盖；蓝色，材质PE；290X250X410mm | 个
152 | 扁方储水桶 食用级； | 食用级；10L | 个
153 | 扁方储水桶 食用级； | 食用级；20L | 个
154 | 橡胶塞 | 不带孔24mm | 个
155 | 橡胶塞 带孔， | 带孔，29mm，孔径7mm | 个
156 | 橡胶塞 带孔， | 带孔，24mm，孔径6.2mm | 个
157 | 玻璃研钵 | 150mm | 个
158 | 试剂标签 | 白色，单枚尺寸：80mm×50mm;100张/包 | 包
159 | 三角瓶 | 厚壁高强度,磨口:24/40,250ml | 个 | 北玻
160 | 玻璃量筒 | (圆底 量出）A级 10ml | 个 | 天玻
161 | 玻璃量筒 | (圆底 量出）A级 1000ml | 个 | 天玻
162 | 玻璃量筒 | (圆底 量出）A级 2000ml | 个 | 天玻
163 | 环标刻度吸管 | 1ml；A级 | 个 | 天玻
164 | 环标刻度吸管 | 2ml；A级 | 个 | 天玻
165 | 环标刻度吸管 | 5ml；A级 | 个 | 天玻
166 | 环标刻度吸管 | 10ml；A级 | 个 | 天玻
167 | 塑料加厚洗瓶 | 500ml 白色 | 个
168 | 分液漏斗架 | 6孔500ml | 个
169 | 分液漏斗架 | 4孔1000ml | 个
170 | 烧杯 塑料 | 塑料，100ml | 个
171 | 烧杯 塑料 | 塑料，250ml | 个
172 | 烧杯 塑料 | 塑料，500ml | 个
173 | 烧杯 塑料 | 塑料，1000ml | 个
174 | 滴管胶头 | 玻璃 | 个
175 | 白色细口瓶 | 125ml 玻璃 | 个 | 蜀牛
176 | 白色细口瓶 | 250ml 玻璃 | 个 | 蜀牛
177 | 白色细口瓶 | 500ml 玻璃 | 个 | 蜀牛
178 | 白色细口瓶 | 1000ml 玻璃 | 个 | 蜀牛
179 | 棕色细口瓶 | 125ml 玻璃 | 个 | 蜀牛
180 | 棕色细口瓶 | 250ml 玻璃 | 个 | 蜀牛
181 | 棕色细口瓶 | 500ml 玻璃 | 个 | 蜀牛
182 | 棕色细口瓶 | 1000ml 玻璃 | 个 | 蜀牛
183 | 具塞比色管 | 100ml，12支/组 | 组 | 天玻
184 | 比色管架 单排 | 单排；12孔100ml | 个
185 | 胖肚吸管 | 5ml；A级 | 个 | 天玻
186 | 胖肚吸管 | 10ml；A级 | 个 | 天玻
187 | 胖肚吸管 | 100ml；A级 | 个 | 天玻
188 | T型移液管架 | 8孔 | 个
189 | 乳胶管 | 6*9mm | 米
190 | 双头药勺 | 不锈钢，30cm | 个
191 | 镊子 | 304不锈钢加厚，20cm | 个
192 | 牛角药匙 | 18cm | 个
193 | 十字夹 | 铝制，大号 | 个
194 | 镀锌铁三环 | 镀锌 | 个
195 | 丁烷手持式喷枪 | 火焰最高温度1300℃以上，枪口耐持续燃烧 | 个
196 | 丁烷气罐 | 与丁烷手持式喷枪 匹配（净重约220g) | 个
197 | 防爆开桶器 | 铜制，开桶直径45mm | 个
198 | 布氏漏斗 | 陶瓷，外径120mm、内径110mm | 个 | 唐山
199 | 布氏漏斗 | 陶瓷，内径200mm | 个 | 唐山
200 | 抽滤瓶 | 1000mL | 个
201 | 瓶口分液器 | 定量范围：0-10mL，有机型游标可调，带安全阀，耐有机无和浓酸碱 | 个 | 参考品牌：BRAND
202 | 硅胶管 | 内径6mm，外径9mm | 个
203 | 普通电热套 | 1000mL，功率不小于300瓦，可控温范围：室温-380℃ | 个
204 | 加热磁力搅拌器 | 控制方式：双旋钮，加热功率不小于500W，工作盘面尺寸17cm*17cm左右，面盘材料：铝合金 | 台
205 | 玻璃切割器 | 割玻璃瓶的小砂轮 | 个
206 | 锥形瓶 | 2000mL | 个
207 | 玻璃放水瓶 | 5000mL | 个
208 | 塑料量杯（有柄） | 500mL | 个
209 | 玻璃烧杯 | 400mL | 个 | 参考品牌：蜀牛
210 | 红水温度计 | 0-100℃ | 个
211 | PE广口瓶 | 250mL，含内盖 | 个
212 | 石英管 | 长沙开元，AS3200-01-004 | 支 | ★要求品牌：长沙开元（仪器配套）
213 | 硅碳管 | 长沙开元，AS3200-01-006 | 支 | ★要求品牌：长沙开元（仪器配套）
214 | 未带旋塞接收蒸馏装置 | GB/T 260-2016 《石油产品水含量的测定蒸馏法》配置，含蒸馏瓶、接收器、冷凝器。 | 套
215 | 移液枪 | 0.2mL，可调 | 支 | ★要求品牌：BRAND,与移液枪枪头配套
216 | 移液枪 | 1mL，可调 | 支 | ★要求品牌：BRAND,与移液枪枪头配套
217 | 移液枪 | 5mL，可调 | 支 | ★要求品牌：BRAND,与移液枪枪头配套
218 | 取样袋 | 130*190mm,封口，100个/包 | 包
219 | 聚四氟乙烯磁力搅拌子 | C6*25mm | 个
220 | 蒸馏装置 | 含1L圆底烧瓶、防溅球管、滴液漏斗、直形冷凝管、带双连球锥形瓶 | 套
221 | pH电极 | 型号：E-301F | 支 | ★要求品牌：雷磁（仪器配套）
222 | 聚四氟磁力搅拌子 | C6*25mm | 个
223 | 橡胶垫（布氏漏斗托） | 布氏漏斗托1*8 橡胶抽滤垫 | 套
224 | 石棉网 | 包边12.5cm | 张
225 | 石棉网 | 包边15cm | 张
226 | 比色管架 | 有机比色管架10ml专用 12孔 | 个
227 | 大坩埚 | 长沙开元 货号：80000114； 型号：MA2735-008 | 个
228 | 试管架 | 不锈钢，孔径18.5mm*40孔 | 个
229 | 乌氏粘度计 | 毛细管内径0.55mm（±2%） | 支
230 | 温度计 | 0℃-50℃，分度值为0.1℃ | 支
231 | 耐酸滤过漏斗 | G2，40ml | 个
232 | 聚丙烯PP塑料容量瓶 | 100ml | 个
233 | 聚四氟乙烯搅拌棒 | 白色，200mm*6mm | 支
234 | 50ml样品管 | Agilent 货号：190065200 | 支
235 | 氟橡胶管 | φ7(φ6.5)/φ10，长沙开元，AS3200专用（用于石英管尾部） | 米
236 | 玻璃棉 | AS3200B-144DR，长沙开元，AS3200专用，300℃阻燃，不含硫不含粉末 | 张
237 | 铁架台 | 标准铁架台，杆长60cm，配全套十字夹、烧瓶夹、小铁圈、大铁圈 | 个
238 | 可清洗过滤棉 | 空气过滤棉，过滤级别：G4，1m*20m*10mm/卷 | 卷
239 | 玻璃试管 | 20x200mm 100支/盒 | 盒
240 | 量热仪尾气收集装置 | 德国IKAC3600量热仪配件，货号0007072400 | 个 | ★要求品牌：德国IKA（仪器配件）
241 | 白容量瓶 | 200ml | 个 | 北玻、天玻
242 | 砂芯抽滤装置 | 500mL | 套 | 飞达、千鹤
243 | 水质采样器 | 1L，有机玻璃，配套绳子、止水夹、挂钩、软管 | 个
244 | 水质采样器 | 1L，不锈钢，配套绳子、止水夹、挂钩、软管 | 个
245 | 取样管 | 材质：PMMA亚克力管 规格：长度110cm，内径8mm，外径12mm | 支
246 | 120目筛网 | 孔径0.12mm，宽度1米，304不锈钢 | 个
247 | 分解容器 | C6000量热仪配件；耐卤素，货号C6012 | 个
248 | 坩埚架 | C6000量热仪配件；小号，货号C5010.8 | 个
249 | 单头取样勺 | 不锈钢，长度16cm，1勺宽1.6cm | 支
250 | 温度计 | 红水玻璃棒式，刻度0-50℃，分度值0.1℃， | 支
251 | 温度计 | 红水玻璃棒式，刻度0-100℃，分度值为1℃， | 支
252 | 温度计 | 红水玻璃棒式，刻度0-200℃，分度值为1℃， | 支
253 | 滴管试剂瓶 | 30ml,棕色（带红色乳胶头） | 个 | 蜀牛
254 | 滴管试剂瓶 | 30ml,透明 （带红色乳胶头） | 个 | 蜀牛
255 | 婆美计 | 0-35 | 支
256 | 取样篮 | 大号39*29*21cm，蓝色 | 个
257 | 漏斗 | 大口直径120mm，小口直径20mm，高度140mm，塑料 | 个
258 | 精密试纸 | 0.5-5.0 80张/本 20本/盒 | 盒 | 三爱思
259 | 精密试纸 | 5.5-9.0 80张/本 20本/盒 | 盒 | 三爱思
260 | 加热磁力搅拌 | 恒温 78-1型 | 个 | 国华
261 | 烧杯 | 250ML 耐高温玻璃材质 | 个 | 北玻
262 | PH值广泛试纸 | 1-14 80张/本 20本/盒 | 盒 | 三爱思、新星
263 | 纤维滤纸筒 | 22*60MM | 个
264 | 升降台 | 150*150MM 不锈钢 | 个
265 | 具塞比色管 | 50ML（12*1组） | 组 | 天玻
266 | 比色管架 | 50ml 单排12孔/个，有机玻璃 | 个
267 | 比色管架 | 25ml 单排12孔/个，有机玻璃 | 个
268 | 一次性巴氏吸管 | 3ml/支 100支/包 | 个
269 | 酸碱两用滴定管（白色） 聚四氟乙烯， | 25ml | 支 | 天玻
270 | 酸碱两用滴定管（白色） 聚四氟乙烯， | 50ml | 支 | 天玻
271 | 酸碱两用滴定管（棕色） 聚四氟乙烯； | 25ml | 支 | 天玻
272 | 酸碱两用滴定管（棕色） 聚四氟乙烯； | 50ml | 支 | 天玻
273 | 玻璃砂芯坩埚 | G4 30ml （带盖） | 个 | 鹿头
274 | 试管架 | 16mm≤孔径≤21mm；孔数12个，与试管配套，有机玻璃 | 个
275 | 标准短管漏斗 | 60/40mm | 个 | 威科、华欧
276 | 标准短管漏斗 | 120/40mm | 个 | 威科、华欧
277 | 塑料量杯 | 2000ml | 个
278 | 定性滤纸 | 中速 直径110mm；100张/盒；浸出布氏漏斗配套 | 盒 | 双圈
279 | 定性滤纸 中速 | 中速；∮180mm; 100张/盒 | 盒 | 双圈
280 | 定性滤纸 快速 | 快速；∮125mm; 100张/盒 | 盒 | 双圈
281 | 定性滤纸 快速； | 快速；∮180mm; 100张/盒 | 盒 | 双圈
282 | 定量滤纸 中速； | 中速；∮125mm; 100张/盒 | 盒 | 双圈
283 | 定量滤纸 中速； | 中速；∮180mm; 100张/盒 | 盒 | 双圈
284 | 定量滤纸 快速； | 快速；∮125mm; 100张/盒 | 盒 | 双圈
285 | 定量滤纸 快速； | 快速；∮180mm; 100张/盒 | 盒 | 双圈
286 | 定量滤纸 慢速 | 慢速 直径180mm；100张/盒 | 盒 | 双圈
287 | 铝制称量舟 | （铝箔蛋挞托）齿面，圆形，顶部直径64MM，高度19MM | 个
288 | 锥形瓶（广口） | 厚壁高强度,150ml | 个 | 蜀牛、北玻
289 | 锥形瓶（广口） | 厚壁高强度,250ml | 个 | 蜀牛、北玻
290 | 锥形瓶（广口） | 厚壁高强度,300ml | 个 | 蜀牛、北玻
291 | 碘量瓶 厚壁高强度 | 厚壁高强度,250ml | 个 | 蜀牛、北玻
292 | 容量瓶（透明） | 13#口 25ML 配13#玻璃塞 | 个 | 天玻
293 | 容量瓶（透明） | 13#口 50ML 配13#玻璃塞 | 个 | 天玻
294 | 容量瓶（透明） | 16#口 100ML 配16#玻璃塞 | 个 | 天玻
295 | 容量瓶（透明） | 19#口 250ML 配19#玻璃塞 | 个 | 天玻
296 | 容量瓶（透明） | 19#口 500ML 配19#玻璃塞 | 个 | 天玻
297 | 容量瓶（透明） | 22#口 1000ML 配22#玻璃塞 | 个 | 天玻
298 | 容量瓶（棕色） | 13#口 50ML 配13#玻璃塞 | 个 | 天玻
299 | 容量瓶（棕色） | 16#口 100ML 配16#玻璃塞 | 个 | 天玻
300 | 容量瓶（棕色） | 19#口 500ML 配19#玻璃塞 | 个 | 天玻
301 | 容量瓶（棕色） | 22#口 1000ML 配22#玻璃塞 | 个 | 天玻
302 | 白色滴瓶 | 125ml | 个 | 蜀牛
303 | 棕色滴瓶 | 125ml | 个 | 蜀牛
304 | 聚乙烯瓶 聚乙烯， | 500ml，带环状防漏圈（无需内盖），广口 | 个
305 | 聚乙烯瓶 聚乙烯， | 2000ml，带环状防漏圈（无需内盖），广口 | 个
306 | 聚乙烯瓶 聚乙烯， | 250ml，带环状防漏圈（无需内盖），广口 | 个
307 | 聚乙烯瓶 聚乙烯， | 1000ml，带环状防漏圈（无需内盖），广口 | 个
308 | 聚乙烯瓶 聚乙烯， | 100ml，带环状防漏圈（无需内盖），小口 | 个
309 | 塑料方型托盘 | 长约30cm，宽约20cm，高≥7cm | 个
310 | 烧杯刷 | 直径30，长210mm | 个
311 | 试管刷 | 直径13，长230mm | 个
312 | 洗耳球 | 中号 | 个
313 | 洗耳球 | 大号 | 个
314 | 移液枪一次性枪头 | 0.2ml；1000支/包 | 包 | 普兰德
315 | 移液枪一次性枪头 | 1ml；500支/包 | 包 | 普兰德
316 | 移液枪一次性枪头 | 5ml；200支/包 | 包 | 普兰德
317 | 微量进样针 | 10μl，尖头 | 支 | 上海高鸽
318 | 一次性注射器 | 1ml，200支/盒 | 盒
319 | 一次性注射器 | 10ml，150支/盒 | 盒
320 | 淀粉碘化钾试纸 | 每小盒100条，每大盒20小盒 | 大盒 | 新星
321 | 红色石蕊试纸 | 每小盒100条，每大盒20小盒 | 大盒 | 新星
322 | 乙酸铅试纸 | 每小盒100条，每大盒20小盒 | 大盒 | 新星
323 | 玻璃烧杯 | 低型厚壁烧杯，双刻度线 ，50ML | 个 | 参考品牌：蜀牛
324 | 玻璃烧杯 | 低型厚壁烧杯，双刻度线 ，100ML | 个 | 参考品牌：蜀牛
325 | 玻璃烧杯 | 低型厚壁烧杯，双刻度线 ，600ML | 个 | 参考品牌：蜀牛
326 | 玻璃烧杯 | 低型厚壁烧杯，双刻度线 ，1000ML | 个 | 参考品牌：蜀牛
327 | 玻璃烧杯 | 低型厚壁烧杯，双刻度线 ，2000ML, | 个 | 参考品牌：蜀牛
328 | 玻璃量筒 | (圆底 量出）A级 50ml | 个 | 天玻
329 | 玻璃量筒 | (圆底 量出）A级 100ml | 个 | 天玻
330 | 玻璃量筒 | (圆底 量出）A级 500ml | 个 | 天玻
331 | 具塞比色管 | 25ml，12支/组 | 组 | 天玻
332 | 称量纸（硫酸纸） | 75*75mm，500张/包 | 包
333 | 称量纸（硫酸纸） | 100*100mm，500张/包 | 包
334 | 滴定台 | 不锈钢 | 个
335 | 氰化物试纸 | 90604 HCN CN 5M/卷 | 卷 | ★要求品牌：德国MN（危险废物入场定性分析必须）
336 | 慢速定性滤纸 | 慢速；直径125mm；100张/盒 | 盒 | ★要求品牌：双圈
337 | 白色洗瓶 | 500mL白色塑料（PE）弯嘴洗瓶，盖子部分经密封处理，要求挤压时不漏液 | 个
338 | 容量瓶（透明） | 200mL | 个 | 参考品牌：北玻、天玻
339 | 玻璃烧杯 | 500mL | 个 | 参考品牌：蜀牛
340 | 蛋挞托 | 直径80mm，底45mm，高17mm，100个/包 | 包
341 | 容量瓶（棕色） | 250ml | 个
342 | 具塞比色管 | 北玻 具塞比色管 10ml 12支/组 | 组
343 | 空白标签 | 7.5*5cm*8枚/张，15张/包 | 包
344 | 一次性吸管 | 塑料，3ml，500支/包 | 包
综合单价合计（元）
注： 报价人对货物采购规格、参数、品牌、型号有偏离的，必须在“报价人偏离情况”下填写具体偏离内容，报价人无偏离则填写“无偏离”或“无”。