## 新的工作表
附件七 备品备件物资清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 报价品牌 | 备注
1 | NY0402030013 | 插头 10A 三插 GNT-10 公牛 | 单位：个 | 30
2 | NY0402080093 | 灯泡 QP300HS LED-80W E27螺口 用于厂房照明 爱迪普森 | 单位：个 | 20
3 | NY0402080094 | 防爆灯 250型灯罩+80WLED灯泡 爱迪普森 | 单位：个 | 20
4 | NY0402160015 | 电缆 ZC-RVV 3*1.5平方 民兴牌 | 单位：米 | 300
5 | NY0402160142 | 电缆 ZC-RVV4*1*5㎡ 民兴牌 | 单位：米 | 200
6 | NY0402160219 | 电缆 ZCRVV 4×2.5平方 民兴牌 | 单位：米 | 200
7 | NY0402160220 | 电缆 ZCRVV 4×4平方 民兴牌 | 单位：米 | 200
8 | NY0402160221 | 电缆 ZCRVV 4×6平方 民兴牌 | 单位：米 | 200
9 | NY0402160222 | 电缆 ZCRVV 3×2.5平方 民兴牌 | 单位：米 | 200
10 | NY0402250069 | 磁性开关（保持型） UI-K01 220VAC/3A 常开/常闭 上海思派电子科技有限公司 | 单位：个 | 6
11 | NY0402990338 | 六类非屏蔽网线 SZ-6305 305米/卷 深圳山泽基业科技有限公司 | 单位：卷 | 2
12 | NY0402990339 | 多功能插座 16A 防水86型 一开八孔（带底座带防水罩）公牛 | 单位：套（一个1套） | 20
13 | NY0404020066 | 内六角扳手 12mm 加长球头 81118 世达 | 单位：个 | 6
14 | NY0404020067 | 内六角扳手 14mm 加长球头 81120 世达 | 单位：个 | 6
15 | NY0404020121 | 活动扳手 12寸 87-434-1-23 史丹利 | 单位：把 | 7
16 | NY0404100030 | 钢卷尺 5米×25mm宽 长城精工 | 单位：把 | 12
17 | NY0404100031 | 纤维软卷尺 100905 50米 长城精工 | 单位：把 | 1
18 | NY0404120035 | 八角锤 玻璃纤维柄 14磅 炉工/世达 | 单位：把 | 1
19 | NY0404120036 | 橡胶锤 60mm 57-058-23 史丹利 | 单位：把 | 2
20 | NY0404250034 | 黄油油嘴 M6×1 直嘴 铜 | 单位：个 | 50
21 | NY0404250035 | 黄油油嘴 M8×1 直嘴 铜 | 单位：个 | 100
22 | NY0404250036 | 黄油油嘴 M10×1 直嘴 铜 | 单位：个 | 50
23 | NY0404250037 | 黄油油嘴 M6×1 90°弯嘴 铜 | 单位：个 | 50
24 | NY0404250038 | 黄油油嘴 M8×1 90°弯嘴 铜 | 单位：个 | 100
25 | NY0404250039 | 黄油油嘴 M10×1 90°弯嘴 铜 | 单位：个 | 50
26 | NY0404300023 | 金属开孔器 22mm 硬质合金开孔 博世 | 单位：支 | 3
27 | NY0404300024 | 金属开孔器 25mm 硬质合金开孔 博世 | 单位：支 | 3
28 | NY0404300025 | 金属开孔器 60mm 硬质合金开孔 博世 | 单位：支 | 2
29 | NY0404400049 | 等离子切割机 工业型LGK-100lJ（380V）标配（含15米切割枪） 瑞凌 | 单位：台 | 1
30 | NY0404400050 | 空气等离子割嘴保护套 P80 陶瓷 沪工 | 单位：个 | 50
31 | NY0404400051 | 氩弧焊瓷嘴 内径4mm*长30mm 沪工 | 单位：个 | 20
32 | NY0404410030 | 手动丝锥条 M16*2 丝锥套装（两支一副）轴承钢材质 博世/上工 | 单位：套（一套两支） | 2
33 | NY0404410031 | 手动丝锥条 M18*2.5 丝锥套装（两支一副）轴承钢材质 博世/上工 | 单位：套（一套两支） | 2
34 | NY0404410032 | 手动丝锥条 M20*2.5 丝锥套装（两支一副）轴承钢材质 博世/上工 | 单位：套（一套两支） | 2
35 | NY0404410033 | 手动丝锥条 M24*3 丝锥套装（两支一副）轴承钢材质 博世/上工 | 单位：套（一套两支） | 2
36 | NY0404430183 | 麻花钻头 3mm 直柄 打孔专用 含钴不锈钢 博世 | 单位：支 | 10
37 | NY0404430184 | 麻花钻头 4mm 直柄 打孔专用 含钴不锈钢 博世 | 单位：支 | 10
38 | NY0404430185 | 麻花钻头 5mm 直柄 打孔专用 含钴不锈钢 博世 | 单位：支 | 10
39 | NY0404430186 | 麻花钻头 6mm 直柄 打孔专用 含钴不锈钢 博世 | 单位：支 | 10
40 | NY0404430187 | 麻花钻头 7mm 直柄 打孔专用 含钴不锈钢 博世 | 单位：支 | 10
41 | NY0404990041 | 铆钉枪 13寸 90502 世达 | 单位：把 | 3
42 | NY0404990231 | 全牙丝杆 M16*1000 镀锌 8.8级高强度 碳钢 | 单位：套（一套1个） | 6
43 | NY0404990384 | 频轴流风机 型号165-2W 频率50HZ 功率40W 转速2700/min 电压380V 绝缘等级F 杰风牌 | 单位：台 | 5
44 | NY0404990385 | 丝杆 M12*1000 全牙 全螺纹 8.8级高强度 碳钢 | 单位：套（一套1个） | 6
45 | NY0404990386 | 丝杆 M20*1000 全牙 全螺纹 8.8级高强度 碳钢 | 单位：套（一套1个） | 6
46 | NY0404990387 | 变频器散热风扇 PFC0382B1-Q04U-HA9DC24-17.96W SUNON | 单位：个 | 5
47 | NY0404990388 | 液压弯管机 SWG-2 适用φ22-60mm外径带脚轮 配6副模具 回固/品臣 | 单位：台 | 1
48 | NY0404990389 | 牛筋聚氨脂套（缓冲垫） 内径18mm 外径35mm 高9mm 透明 （蓝汇或其它国产品牌） | 单位：个 | 500
49 | NY0405040025 | 密封胶 588红胶 90g/支 卡夫特 | 单位：支 | 100
50 | NY0406010020 | 潜水泵 2寸 220V 1100W 扬程15米 流量15M3/H 口径50mm 尺寸18*42cm 鸣固 | 单位：台 | 2
51 | NY0406070009 | 手拉葫芦 1吨 单链3米长 东洋牌 | 单位：台 | 1
52 | NY0406070010 | 手拉葫芦 2吨 单链3米长 东洋牌 | 单位：台 | 1
53 | NY0407030024 | O型密封条 Φ1mm 氟橡胶,20米/条，一共一条 | 单位：米 | 20
54 | NY0407360058 | 骨架油封 40×70×12mm 氟橡胶 | 单位：个 | 24
55 | NY0407360059 | 骨架油封 60×84×15mm 氟橡胶 | 单位：个 | 20
56 | NY0407370053 | 轴承 51108 NSK | 单位：个 | 30
57 | NY0407370054 | 轴承 6308Z NSK | 单位：个 | 20
58 | NY0407370055 | 轴承 6209 RS NSK | 单位：个 | 24
59 | NY0407370056 | 轴承 6208KS NSK | 单位：个 | 20
60 | NY0407370057 | 轴承 30229-X-XL NSK | 单位：个 | 30
61 | NY0407370058 | 轴承 32010X NSK | 单位：个 | 30
62 | NY0408080053 | 热镀锌钢管 DN25mm 厚度2mm 6米/根,一共30根 | 单位：米 | 180
63 | NY0408090012 | 热镀锌角钢 40*40*4mm 6米/条，一共20条 | 单位：条 | 20
64 | NY0410140197 | 梅花六角垫 T105 加布橡胶 耐磨 耐高温 HT牌 | 单位：个 | 10
65 | NY0410180037 | 平焊法兰 DN150mm PN16KG 不锈钢304 八孔 | 单位：个 | 20
66 | NY0410180102 | 平焊法兰 DN100mm PN16KG 不锈钢304 八孔 | 单位：个 | 20
67 | NY0410210016 | 钢丝绳 10mm 304不锈钢（整体50米一卷） | 单位：米 | 50
68 | NY0410270039 | 十字喉箍 16-25mm 304不锈钢 | 单位：个 | 200
69 | NY0410340338 | 单丝外螺纹接头 1/4 304不锈钢 | 单位：个 | 50
70 | NY0410340339 | 单丝外螺纹接头 1/2 304不锈钢 | 单位：个 | 50
71 | NY0410340340 | 单丝外螺纹接头 3/4 304不锈钢 | 单位：个 | 50
72 | NY0410340341 | 单丝外螺纹接头 1寸 304不锈钢 | 单位：个 | 50
73 | NY0410340342 | 单丝外螺纹接头 2寸 304不锈钢 | 单位：个 | 30
74 | NY0410340343 | 大小头变径 6分变4分 带内丝 304不锈钢 | 单位：个 | 30
75 | NY0410400591 | 螺栓 M20×110 外六角 半牙 8.8级 碳钢 | 单位：个 | 100
76 | NY0410400592 | 外六角螺丝 M5×30（304不锈钢） 固万基（1套含1个螺杆、1个螺母、1个平垫、1个弹垫） | 单位：套 | 200
77 | NY0410400593 | 外六角螺丝 M6×40（304不锈钢） 固万基（1套含1个螺杆、1个螺母、1个平垫、1个弹垫） | 单位：套 | 200
78 | NY0410400594 | 外六角螺丝 M8×40（304不锈钢） 固万基（1套含1个螺杆、1个螺母、1个平垫、1个弹垫） | 单位：套 | 200
79 | NY0410400595 | 外六角螺丝 M10×50（304不锈钢）固万基（1套含1个螺杆、1个螺母、1个平垫、1个弹垫） | 单位：套 | 200
80 | NY0410400596 | 螺母 M12 8.8级 镀锌 固万基 | 单位：个 | 300
81 | NY0410400597 | 螺母 M14 8.8级 镀锌 固万基 | 单位：个 | 300
82 | NY0410400598 | 螺母 M16 8.8级 镀锌 固万基 | 单位：个 | 500
83 | NY0410400599 | 螺母 M20 8.8级 镀锌 固万基 | 单位：个 | 500
84 | NY0410400600 | 金属膨胀节 DN150 长180mm 304不锈钢 | 单位：个 | 6
85 | NY0410500004 | 球阀Q11F-16P DN25 304不锈钢法兰球阀 | 单位：个 | 10
86 | NY0410500120 | 球阀 DN8 带内螺纹 304不锈钢耐高温两片式球阀 | 单位：个 | 10
87 | NY0410500121 | 球阀 DN15 带内螺纹 304不锈钢耐高温两片式球阀 | 单位：个 | 10
88 | NY0410580035 | PU气管 10×6.5mm 耐10KG高压 正泰 | 单位：米 | 100
89 | NY0410620052 | 弯头90°φ159mm 不锈钢304 | 单位：个 | 12
90 | NY0410620120 | 弯头90°外径DN25×1.5MM 电力穿线 镀锌钢 | 单位：个 | 30
91 | NY0410720133 | 止回阀 DN80 16P 旋启式 304不锈钢 沪工 | 单位：个 | 2
92 | NY0410770021 | 扁平吊带 1T 5米 巨力牌 | 单位：条 | 2
93 | NY0410770022 | 柔性吊带 1吨 1.5米/条 用于起重 索胜 | 单位：条 | 6
94 | NY0410770023 | 软吊绳 2吨 尼龙 双扣 1米/条 索胜 | 单位：条 | 6
95 | NY0410990163 | 金属膨胀节 DN100 长145mm 304不锈钢 | 单位：个 | 10
96 | NY0410990418 | 四氟弹性带 10mm(宽)*5mm(厚) 永大（迪凡） | 单位：米 | 50
97 | NY0410990419 | 铆钉 M4×20 100个/包 固万基 | 单位：包 | 10
98 | NY0410990420 | 搬运坦克车 直向轮 8T PU轮 东莞鹏祥 | 单位：个 | 2
99 | NY0410990421 | 搬运坦克车 转向轮 8T PU轮 东莞鹏祥 | 单位：个 | 2
100 | NY0410990422 | 平键条 20×12×1000mm Q235 | 单位：条 | 2
101 | NY0410990423 | 平键条 6×6×1000mm Q235 | 单位：条 | 2
102 | NY0410990424 | 平键条 10×8×1000mm Q235 | 单位：条 | 2
103 | NY0410990425 | 平键条 12×8×1000mm Q235 | 单位：条 | 2
104 | NY0410990426 | 平键条 16×10×1000mm Q235 | 单位：条 | 2
105 | NY0410990427 | 平键条 18×10×1000mm Q235 | 单位：条 | 2
106 | NY0410990428 | 电力穿线紧钉 25（内径）×1.5mm 直接型 镀锌钢 | 单位：个 | 30
107 | NY0410990429 | 分体式液压千斤顶 20吨 最低220mm 最高430mm 沪工 | 单位：个 | 1
108 | NY0410990430 | 胶柄石工凿 25mm 16-332-23 史丹利 | 单位：把 | 6
109 | NY0410990431 | 电极钨针 1.6# 5个/盒 纯钨 沪工 | 单位：盒 | 5
110 | NY0410990432 | 钨针 1.6mm 夹紧套 紫铜加厚 沪工 | 单位：个 | 20
111 | NY0410990433 | 钨针 2.0mm 夹紧套 紫铜加厚 沪工 | 单位：个 | 20
112 | NY0410990434 | 百叶片 80目 外径100mm*内径16mm*厚6mm 大白鲨 | 单位：片 | 500
113 | NY0410990435 | 套筒 13*长79mm 6角 铬钒钢 加厚 史丹利 | 单位：个 | 2
114 | NY0410990436 | 套筒 14*长79mm 6角 铬钒钢 加厚 史丹利 | 单位：个 | 2
115 | NY0410990437 | 套筒 17*长79mm 6角 铬钒钢 加厚 史丹利 | 单位：个 | 2
116 | NY0410990438 | 套筒 18*长79mm 6角 铬钒钢 加厚 史丹利 | 单位：个 | 2
117 | NY0410990439 | 套筒 19*长79mm 6角 铬钒钢 加厚 史丹利 | 单位：个 | 2
118 | NY0410990440 | 套筒 24*长79mm 6角 铬钒钢 加厚 史丹利 | 单位：个 | 2
119 | NY0410990441 | 卡簧钳 84-337-23 直嘴 轴用 史丹利 | 单位：套(一套1个) | 2
120 | NY0410990442 | 卡簧钳 84-365-23 直嘴 孔用 史丹利 | 单位：套(一套1个) | 2
121 | NY04990117 | 缠绕膜 PE 宽50cm 长度250m/卷 | 单位：卷 | 4
122 | NY04990118 | 面粉 | 单位：千克 | 12.5
123 | NY04990119 | 普通煤油 50kg/桶 配桶 | 单位：桶 | 1
124 | NY0501990113 | 焊帽镜片 8# 黑色 | 单位：片 | 60
125 | NY0501990114 | 焊帽镜片 10# 黑色 | 单位：片 | 60
126 | NY0501990115 | 焊帽镜片 12# 黑色 | 单位：片 | 60
127 | NY0501990116 | 焊帽玻璃 透明（长108mm x 宽50mm x 厚2mm) | 单位：片 | 100
128 | NY0501990117 | 安全带 半身式 GM8033单大钩1.8米 哥尔姆 | 单位：条 | 6
总计 |  |  |  | 7265.5
大写金额：