## Sheet1
烟气排放连续监测系统 设备清单
一、设备类：
序号 | 名称 | 数量 | 单位
1 | 烟气分析仪（SO2、NOx、O2） | 1 | 套
2 | 烟气采样探头 | 1 | 套
3 | 预处理子系统 | 1 | 套
4 | 平台反吹控制装置 | 1 | 套
5 | 伴热管线 | 50 | 米
6 | 超低烟尘仪 | 1 | 套
7 | 温压流一体化测量仪 | 1 | 套
8 | 氨气分析仪 | 1 | 套
9 | 仪器机柜 | 1 | 套
10 | 安装调试 | 1 | 次
11 | 50L空压机 | 1 | 台
12 | 数据处理系统 | 1 | 套
三、站房/配套设施：
序号 | 名称 | 数量 | 单位
1 | 站房 | 1 | 栋
2 | 数采仪 | 1 | 台
3 | 验收/比对检测等 | 1 | 次
4 | 空调 | 1 | 台
5 | 72小时调试监测报告/标气等 | 1 | 次
6 | 固定地址外网 | 1 | 年