## 封面(总造价）
港澳码头及周边地块综合整治项目-综合生产车间及其配套工程
工程量清单
招标人 | 东莞市新东湾环保投资有限公司 |  | 工程造价 咨询企业： | 广东建瀚工程管理有限公司东莞分公司
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授人： |  |  | 法定代表人 或其授人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：

## 编制说明
港澳码头及周边地块综合整治项目-综合生产车间及其配套工程
工程量清单编制说明
一、 | 概况：
1、 | 工程名称：港澳码头及周边地块综合整治项目-综合生产车间及其配套工程
2、 | 工程概况：厂房、消防水池及泵房、室外工程
二、 | 编制依据：
1、 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)；
2、 | 执行2013年《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》。
3、 | 执行港澳码头及周边地块综合整治项目-综合生产车间及其配套工程 招标文件等相关文件。
三、 | 编制范围：
1、 | 土石方工程、砌筑工程、钢筋混凝土工程、金属结构工程、钢结构工程、门窗工程、屋面及防水工程、装饰装修工程、园林绿化工程、电气工程、消防工程、给排水工程、通风空调工程、除臭系统工程、动力配电工程等，详见相关工程量清单内容。
四、 | 由于存在不明之处，故在编制时按以下统一口径进行计量：
1、 | 土方余方弃置参考原上游清单，按运至南片区低洼处，运距按1km考虑；
2、 | 厂房的水泥石屑场内运距暂按1km。
3、 | 厂房的钢构件防火涂料暂不计算。
4、 | 水泵房玻璃盖板暂按50厚记取。
5、 | 项目部配电柜到门卫室配电箱的出线电缆ZR-YJV22-5x10由于图纸未明确项目部配电柜具体位置，暂未计算。
6、 | 图纸中配电进线为一级配电箱引入的电缆暂按10米计。
7、 | 消防配电柜APX进线暂未计算。
8、 | 室外工程排水暗沟盖板按c25混凝土盖板计算。
9、 | 本次预算中项目部生活区位置的铸铁盖板雨水沟不计取。
10、 | 本次预算道路角隅钢筋全部按所有胀缝位置四个角都计算。
11、 | 雨水沟的构造方式按镀锌钢格栅盖板排水沟的方式，盖板按600*400*50mm镀锌钢格栅盖板计取。
12、 | 本次预算中不包含地面变形缝、道路平面纵缝及施工缝。
13、 | 管桩桩长暂定为15.5m。

## 汇总表
工程量清单报价表
项目名称：港澳码头及周边地块综合整治项目-综合生产车间及其配套工程 |  |  |  |  | 单位：(元)
序号 | 项目名称 | 总造价 （含绿色施工安全防护措施费） | 其中： 绿色施工安全防护措施费 | 其中： 人工费(元) | 备注
1 | 港澳码头及周边地块综合生产项目-综合生产车间及其配套土建工程
1.1 | 综合生产车间及其配套工程-厂房土建工程
1.2 | 综合生产车间及其配套工程-厂房中控夹层土建工程
1.3 | 综合生产车间及其配套工程-消防水池及泵房
1.4 | 综合生产车间及其配套工程-室外工程
2 | 港澳码头及周边地块综合生产项目-综合生产车间及其配套安装工程
2.1 | 综合生产车间及其配套工程-电气工程
2.2 | 综合生产车间及其配套工程-消防水工程
2.3 | 综合生产车间及其配套工程-给排水工程
2.4 | 综合生产车间及其配套工程-通风,空调工程
2.5 | 综合生产车间及其配套工程-除臭系统
2.6 | 综合生产车间及其配套工程-动力配电工程
工程总造价 合 计

## 对比表 (hidden)
工程造价汇总对比表
#REF! | [5 empty] | 单位：(元)
序号 | 项目名称 | 原上游价格（A） | 现预算（B） | 差异（B-A） | 差异原因分析 | 备注
1 | 港澳码头及周边地块综合整治项目-土建工程 | 35284234.94 | 0 | -35284234.94
1.1 | 港澳码头及周边地块综合整治项目-1号厂房土建工程 | 19475652 | 0 | -19475652 | 1、受基础深化影响，土方比原上游增加月33万元；2、受基础深化影响，基础增加了换填砂，以及相应的混凝土钢筋增加费用，约增加130万元；3、由于钢结构钢材工程量增加，合计约增加300万元；4、增加了楼地面做法，约450万元；6、增加了墙柱面、天棚做法及栏杆，约25万元；7、增加了门窗工程，约20万；8、增加了排水沟、电缆沟做法，约40万；9、增加了垂直运输费用约60万；10、未考虑拆除工程及残值回收费用，此项上游费用约为-180万元。 | 注意残值回收的金额都为负值
1.2 | 港澳码头及周边地块综合整治项目-2号消防水池及泵房土建工程 | 363129.07 | 0 | -363129.07 | 1、混凝土及钢筋混凝土工程增加2.3万（原未记取栏板、台阶、反檐处钢筋混凝土及钢筋接头）；2、屋面及防水工程增加3.6万（原未记取部分防水工程量）；3、挂网及保温增加0.3万（原未记取）；4、楼地面装饰工程增加1万（原未记取）；5、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程减少2万（根据答疑回复外墙不做外墙砖）
1.3 | 港澳码头及周边地块综合整治项目-室外工程 | 15445453.87 | 0 | -15445453.87 | 1、未考虑拆除工程费用，此项上游费用约为260万元；2、土方部分减少约20万元；3、硬底化区域、道路部分减少600万元（硬底化区域根据答疑回复此部分计算污染土初筛区、大石块破碎区、临时堆场、翻晒区地面部分，整体面积减少）；4、围栏部分减少15.4万元（根据答疑回复围栏范围为130.6m）；5、排水沟减少24.5万元（筛分车间内排水沟（767.76m）计算在1号车间）；6、新增铸铁盖板雨水沟，增加3.3万元（原未记取）；7、拆除工程减少258万元（暂不计算拆除部分工程量）；8、模板工程增加7.3万元（雨水沟垫层模板原未记取）；
2 | 港澳码头及周边地块综合整治项目-安装工程 | 9988888.86 | 4964645.06 | -5024243.8
2.1 | 港澳码头及周边地块综合整治项目-电气工程 | 3911215.96 | 1988000.38 | -1923215.58 | 1、筛分车间电气工程：增加空调插座、桥架，及通道照明，应急照明增加应急灯具；增加13万元；2、厂区照明：灯具都改为立杆式，并且灯具数量比之前多，相应电缆、土方增多，增加31万元；3、增加室外预埋管，增加7.4万元；4、监控改为立杆式，增加3.8万元；5、筛分车间屋顶增加彩钢板屋面防雷，增加13.5万元；6、缺少动力配电图纸，暂未计算，此部分上游造价约为351万元；7、未考虑残值回收费用，此部分上游造价约为-130万元。 | 注意残值回收的金额都为负值
2.2 | 港澳码头及周边地块综合整治项目-消防水工程 | 556677.03 | 687563.33 | 130886.3 | 1、未考虑残值回收费用，此部分上游造价约为-13万元。 | 注意残值回收的金额都为负值
2.3 | 港澳码头及周边地块综合整治项目-给排水工程 | 1119497.83 | 1033074.77 | -86423.06 | 1、室外雨水管道减少，减少12万元；2、喷雾防尘系统数量增加为4个，增加4万元。
2.4 | 港澳码头及周边地块综合整治项目-通风空调工程 | 0 | 188951.51 | 188951.51 | 1、增加风管、空调等设备，增加18.9万元。
2.5 | 港澳码头及周边地块综合整治项目-筛分设备 | 4401498.04 | 1067055.07 | -3334442.97 | 1、除臭生物滤池设备经重新询价，减少4万，植物液除臭喷淋系统设备减少为1台，相应管道减少，减少16.2万元；2、筛分设备由于缺少筛分设备工程、配套设施、地磅基础图纸，暂未计算，此部分上游造价约490万元；3、未考虑残值回收费用，此部分上游造价约为-155万元。 | 注意残值回收的金额都为负值
工程总造价 合 计 |  | 45273123.8 | 4964645.06 | -40308478.74
#REF!